Lesznowola, dn. 07.11.2008r.

RZP – 341/1/11/02/2008

„Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na: Budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Lokalnej od ul. Okrężnej na działkach o nr ewid. 290/6, 290/17, 290/18, 291/15, 278, 18, 75 w Lesznowoli”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę wodociągu i kanalizacji w ul. Lokalnej od ul. Okrężnej na działkach o nr ewid. 290/6, 290/17, 290/18, 291/15, 278, 18, 75 w Lesznowoli” w dniu 05 listopada 2008r.wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

……….. w związku z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Pyt. 1

Dotyczy Projektu Technicznego i Przedmiaru Robót.

W dołączonej dokumentacji technicznej nie ma projektu elektrycznego podłączenia przepompowni ścieków do źródła zasilania oraz uzgodnień z zakładem energetycznym. Czy zamawiający uzupełni dokumentację?

Pyt. 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pompowni ścieków innego producenta ale o parametrach odpowiadających zamieszczonym w dokumentacji?

Odpowiedzi:

Pyt. 1

Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z ZEWT Jeziorna w ramach, których przyłącze energetyczne wykona w/w podmiot. W ramach inwestycji wykonawca podpina przepompownię do szafki ZK-1, które to nakłady należy przewidzieć w pozycji 15 przedmiaru robót.

Pyt. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych spełniających wymagania charakterystyki pracy pompy zamieszczone na stronie 42 projektu technicznego.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W Rozdziale 2, pkt IV jest:
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

W Rozdziale 2, pkt. IV powinno być: 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

W Rozdziale 4, pkt. VII, ppkt. 4 jest:
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

W Rozdziale 4, pkt. VII, ppkt. 4 powinno być:
W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania złożoną ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

W Rozdziale 5, pkt IV ppkt. 3 jest:
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W Rozdziale 5, pkt IV ppkt. 3 powinno być:
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W Rozdziale 5, pkt IV ppkt. 4 jest:
Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

W Rozdziale 5, pkt IV ppkt. 4 powinno być:
Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

W Rozdziale 6, pkt. I, ppkt. 3 anuluje się zapis:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23.09.2008r., Nr 171, poz. 1058): „do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60