Lesznowola, dn. 29.08.2011r.

RZP - 271/1/08/02/2011

Wykonawcy  biorący udział                 w przetargu nieograniczonym na: „Budowę wodociągu z przyłączami ul. lokalna od ul. Ludowej na działkach   o nr ew. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/19, 1/21, 1/22, 2 w miejscowości Marysin”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę wodociągu z przyłączami ul. lokalna od ul. Ludowej na działkach o nr ew. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/19, 1/21, 1/22, 2 w miejscowości Marysin”, informuje, iż w dniu 26.08.2011r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie armatury o następujących parametrach technicznych:

Pytanie 1

Zasuwy gwintowane do przyłączy domowych typu 102

- korpus mosiądz

- uszczelnienie NBR

Pytanie 2

Zasuwy kołnierzowe typu SINVAL F4:

- kołnierze: EN1092-1-2007

- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego klasy GGG500

- wrzeciono ze stali nierdzewnej

- klin w pełni ogumiony

Armatura wykonana zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, posiadająca atest higieniczny PZH.

Odpowiedź:

Pytanie 1

Zamawiający dopuszcza wyłącznie armaturę żeliwną, z żeliwa sferoidalnego. Zasuwy do przyłączy domowych o które pyta Wykonawca w pytaniu 1, nie są wykonane z żeliwa, a więc nie spełniają wymagań.

Pytanie 2

Zamawiający dopuszcza zasuwy SINVAL F4 opisane w pytaniu 2.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl