Lesznowola, dn. 28.01.2009r.

RZP – 341/1/01/03/2009

„Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji w Marysinie”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Marysinie” w dniu 26 stycznia 2009r.wpłynęły zapytania ofertowe o następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający uzna referencje polegające na budowie sieci wodociągowych powyżej 5 000mb?

Pyt. 2

…………………… zwraca się z prośbą o wyjaśnienie powstałych różnic przedmiotu zamówienia w długościach sieci, ilości przepompowni a także związanych z tym robót ziemnych podanych w SIWZ i załączonym przedmiarze.

P-kt 1.3 SIWZ mówi, że: przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Prosimy o podanie, czy załączony przedmiar robót jest aktualny?

Odpowiedzi:

Ad. pyt. 1

Zamawiający nie uzna referencji polegających na budowie sieci wodociągowych powyżej 5000mb.

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5000 mb.

Ad. pyt. 2

Załączony do przetargu przedmiar robót jest aktualny i stanowi podstawę wyceny prac budowlanych, a wszystkie niezgodności względem głównego kolektora ciśnieniowego o średnicy 75 mm na pojedynczą rurę o średnicy 110 mm oraz z dodatkowych projektów, których fragmenty graficzne zostały dołączone do SIWZ. Do wyceny robót należy przyjąć wielkości zawarte w przedmiarze robót.

W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) dokonuje zmiany treści SIWZ w Rozdziale 2 - Przedmiot zamówienia, pkt 1.2 - Opis przedmiotu zamówienia, poprzez wprowadzenie właściwych danych w opisie przedmiotu zamówienia.

Po dokonaniu zmian Rozdział 2 pkt 1.2 SIWZ brzmi następująco:

„Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w Marysinie obejmująca w szczególności:

- kanały grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 3000,5m,

- przyłącza grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 118,0m,

- przyłącza grawitacyjne PVC Ø 160mm, L = 895,1m,

- kanalizacja tłoczna PE Ø 110mm, L = 1268,0m,

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 40mm, L = 1597,0m,

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50mm, L = 967,0m,

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63mm, L = 72,0m

- kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 75mm, L = 256,0m,

- przepompownia sieciowa – 1szt.,

- przepompownie przydomowe – 29szt.,

- przewód wodociągowy PE Ø 63mm, L = 12,0m,

- przewód wodociągowy PE Ø 110mm, L = 182,0m,

- przewód wodociągowy PE Ø 40mm, L = 26,5m”.

W załączeniu przesyłamy Państwu, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, opublikowane

w BZP z dnia 28 stycznia 2009r.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Marek Ruszkowski

Numer ogłoszenia: 29663 - 2009; data zamieszczenia: 28.01.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21903 - 2009 data 20.01.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w Marysinie obejmująca w szczególności: - kanały grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 2327,5m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 74,0m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 160mm, L = 715,1m, - kanalizacja tłoczna PE Ø 110mm, L = 28,0m, - kanalizacja tłoczna PE Ø 75mm, L = 2382,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 40mm, L = 1086,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50mm, L = 1012,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 75mm, L = 72,0m, - przepompownia sieciowa - 1szt., - przepompownie przydomowe - 15szt., - przewód wodociągowy PE Ø 63mm, L = 11,0m, - przewód wodociągowy PE Ø 110mm, L = 182,0m,..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w Marysinie obejmująca w szczególności: - kanały grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 3000,5m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 118,0m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 160mm, L = 895,1m, - kanalizacja tłoczna PE Ø 110mm, L = 1268,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 40mm, L = 1597,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50mm, L = 967,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63mm, L = 72,0m - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 75mm, L = 256,0m, - przepompownia sieciowa - 1szt., - przepompownie przydomowe - 29szt., - przewód wodociągowy PE Ø 63mm, L = 12,0m, - przewód wodociągowy PE Ø 110mm, L = 182,0m, - przewód wodociągowy PE Ø 40mm, L = 26,5m..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3).

- Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji w Marysinie obejmująca w szczególności: - kanały grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 3000,5m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 200mm, L = 118,0m, - przyłącza grawitacyjne PVC Ø 160mm, L = 895,1m, - kanalizacja tłoczna PE Ø 110mm, L = 1268,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 40mm, L = 1597,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50mm, L = 967,0m, - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63mm, L = 72,0m - kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 75mm, L = 256,0m, - przepompownia sieciowa - 1szt., - przepompownie przydomowe - 29szt., - przewód wodociągowy PE Ø 63mm, L = 12,0m, - przewód wodociągowy PE Ø 110mm, L = 182,0m, - przewód wodociągowy PE Ø 40mm, L = 26,5m..

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60