Lesznowola, dn. 29.01.2009r.

RZP – 341/1/01/04/2009

„Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji w Marysinie”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Marysinie” w dniu 28 stycznia 2009r.wpłynęły zapytania ofertowe o następującej treści:

Pyt. 1

Czy zgodne jest stosowanie zbiorników PEHD o średnicy 800mm i wysokości 2200mm lub 2400mm dla pompowni P1-15?

Pyt. 2

Czy zgodne jest stosowanie pompy ORKA 5/4” posiadająca parametry P=1,1kW Qmax=0,91/s Hmax=100m m=22kg U=230V/400V z dolnym układem ssąco – tłoczącym oraz funkcją mieszania i napowietrzania ograniczającą procesy gnilne i sedymentacji w zbiorniku ( załącznik 1 )?

Pyt. 3

Czy zgodne jest stosowanie do pompowni domowych w systemie zawieszanym ( załącznik 2)  w miejsce systemu na prowadnicach pokazanego w dokumentacji przetargowej jako równorzędnego ale łatwiejszego w obsłudze?

Odpowiedzi:

Ad. pyt. 1

TAK

Ad. pyt. 2

TAK

Ad. pyt. 3

TAK

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60