Lesznowola, dn. 03.02.2009r.

RZP – 341/1/01/06/2009

Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji w Marysinie

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Marysinie” w dniu 2 lutego 2009r.wpłynęły zapytania ofertowe o następującej treści:

Pytania:

1. Zgodnie z pkt. 5.4 Drogi – Specyfikacji Technicznych – Wykonawca obowiązany jest do wykonania nakładki asfaltowej gr. co najmniej 4 cm na całej szerokości ulicy, na odcinku prowadzonych wykopów, natomiast przedmiar robót obejmuje jedynie nakładkę na szerokości wykopów.

Proszę o wyjaśnienie ewentualnej rozbieżności.

2. Prosimy o wyjaśnienie jednostki miary w pozycji nr 93 przedmiaru robót.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy odtworzenie dróg szutrowych i gruntowych należy wykonać na całej szerokości dróg, jak wynika z zapisów Specyfikacji Technicznych, czy tylko na szerokości przekopów, jak ujęto w przedmiarach.

4. W SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia referencji o wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o długości min. 5000 mb. Czy długość ta może być sumą kilku wykonanych robót?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Nakładka asfaltowa będzie wykonywana zgodnie z przedmiarem robót na szerokości prowadzonych wykopów.

Ad. 2

Jednostką miary w pozycji 93, a także pozycji 181 jest metr kwadratowy.

Ad. 3

Odtworzenie dróg szutrowych i gruntowych należy wykonać na szerokości 4 metrów zgodnie z pozycjami 89 - 91 przedmiaru robót.

Ad. 4

Nie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał iż wykonał jedną robotę budowlaną (zamówienie) obejmującą swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 5000 mb.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60