Lesznowola, dn. 05.02.2009r.

RZP - 341/1/01/07/2009

Wykonawcy uczestniczący w przetargu nieograniczonym na: Budowę kanalizacji w Marysinie

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Marysinie” w dniu 5 lutego 2009r.wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

Pytanie:

Jaki typ przepompowni należy zastosować ?

1. Czy typu FLYGT MP 3127 jak podano w poz. 161 i 162 książki przedmiarów ?

2. Czy AB-INOX z pompami ABS Pirania jak podano w Projekcie Technologicznym karta 42; 43; 44 ?

Odpowiedź:

Należy zastosować przepompownie zgodnie z Przedmiarem robót lub inne równoważne mieszczące się w charakterystyce podanej w pkt 2.1.2 – Przepompownie przydomowe Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60