Załącznik nr 9 do SIWZ

Formularz cenowy

MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA POPRZEZ WYMIANĘ

URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA EKOLOGICZNE WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ORAZ TERMOMODERNIZACJĄ

BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH PRZEWIDZIANYCH WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE

| Lp. | Zakres | Ilość [komplet] | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT | Wartość VAT (kol. 4 x kol. 5) [PLN] | Cena jednostkowa brutto (kol. 4 + kol. 6) [PLN] | Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) [PLN] | Wartość brutto (kol. 3 x kol. 7) [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Wymiana urządzeń grzewczych wraz z wykonaniem instalacji oraz pomp ciepła, obejmująca: 45 szt. nowych kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych wraz z osprzętem, w tym: 1) dostawa wraz z rozładunkiem kotłów c.o. gazowych kondensacyjnych ściennych (wiszących) i stojących do pracy na potrzeby c.o. lub przy współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u, z zamkniętą komorą spalania, płynnie regulowaną przez system automatyki kotła mocą palnika, 2) zamontowanie zabezpieczeń instalacji, 3) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania, 4) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c. w. u., 5) wykonanie montażu pomp obiegowych, 6) wykonanie montażu układu sterująco - regulującego, 7) wykonanie prób i rozruchów instalacji kotłowni, 8) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, 9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła / pompy, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia. |
| 1 | Kocioł gazowy WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY 2,9 ÷ 19,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i do 21 kW na potrzeby produkcji c.w.u. | 9 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Kocioł gazowy WISZĄCY JEDNOFUNKCYJNY 4,9 ÷ 24,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. | 26 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Kocioł gazowy WISZĄCY DWUFUNKCYJNY 4,9 ÷ 24,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Kocioł gazowy STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY 4,0 ÷ 20,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych mniejszych instalacji i od 20 kW na potrzeby produkcji c.w.u. | 4 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | Kocioł gazowy STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY 6,0 ÷ 27,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych większych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. Uwaga: montaż w budynku o pow. użytkowej 340 m2 (przy obliczeniu kwoty podatku VAT należy pomnożyć cenę jednostkową: przez udział powierzchni dla stawki 8% i następnie przez stawkę podatku 8% oraz przez udział powierzchni dla stawki 23% i następnie przez stawkę podatku 23% oraz obliczyć sumę z otrzymanych kwot). | 1 |  | 8% - udział powierz. 88,24% 23% - udział powierz. 11,76% |  |  |  |  |
| 6. | Kocioł gazowy STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY 6,0 ÷ 27,0 kW (80/60C) dla celów grzewczych większych instalacji i od 27 kW na potrzeby produkcji c.w.u. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2) Dostawa wraz z montażem 40 szt. zasobników c.w.u.: |
| 1 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 100 l | 10 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 120 l | 18 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 135 l | 3 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 150 l | 5 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 150 l Uwaga: montaż w budynku o pow. użytkowej 340 m2 (przy obliczeniu kwoty podatku VAT należy pomnożyć cenę jednostkową: przez udział powierzchni dla stawki 8% i następnie przez stawkę podatku 8% oraz przez udział powierzchni dla stawki 23% i następnie przez stawkę podatku 23% oraz obliczyć sumę z otrzymanych kwot). | 1 |  | 8% - udział powierz. 88,24% 23% - udział powierz. 11,76% |  |  |  |  |
| 6 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 160 l | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 7 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 200 l | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 8 | ZASOBNIK C.W.U. O POJEMNOŚCI 400 l | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| wykonanie instalacji 2 pomp ciepła w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym: 1) wykonanie instalacji pomp ciepła powietrze/woda typu split o klasie efektywności energetycznej A++ do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody z wbudowaną grzałką 6 kW o mocy grzewczej w minimalnym przedziale przy A2/W35, 2) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z.w., 3) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego, 4) instalacja układu sterującego, 5) wykonanie prób ciśnieniowych instalacji, 6) napełnienie instalacji, 7) uruchomienie instalacji, 8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanych pomp ciepła, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia, 9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem, 10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji. |
| 1 | POMPA CIEPŁA O MOCY min. 2,0 ÷ 8,0 kW wraz z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | POMPA CIEPŁA O MOCY min. 3,2 ÷ 12 kW wraz z dedykowanym do mocy grzewczej zasobnikiem | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2. Instalacja paneli fotowoltaicznych, obejmująca 1) wykonanie kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznej montowanych na budynkach mieszkalnych/gospodarczych osób fizycznych, 2) montaż inwertera, 3) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe, 4) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych, 5) montaż instalacji umożliwiających rozliczanie z zakładem energetycznym, 6) wykonanie prób i rozruchów instalacji fotowoltaicznej, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia, 8) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji, 9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej. |
| 1 | INSTALACJA O MOCY 10 kW | 2 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | INSTALACJA O MOCY 9 kW | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | INSTALACJA O MOCY 8 kW | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | INSTALACJA O MOCY 7 kW | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | INSTALACJA O MOCY 6 kW | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 6 | INSTALACJA O MOCY 5 kW | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3. Instalacja kolektorów słonecznych, obejmująca: 1) dostawę i montaż zestawu instalacji kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym osoby fizycznej, 2) montaż podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem termostatycznym mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u., 3) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u., 4) montaż grupy pompowej, 5) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku, 6) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u., 7) przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej, 8) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych, 9) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe, 10) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki sterującej, 11) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz -ogólny schemat instalacji, podpisanie protokołu z odbytego szkolenia, 12) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji. |
| 1 | ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z 3 PŁYT O POWIERZCHNI CZYNNEJ ABSORBENTA NIE MNIEJSZEJ NIŻ 2 M2 | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4. Wykonanie termomodernizacji 9 budynków mieszkalnych osób fizycznych, obejmującej: |
| 1 | Budynek 1: - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K, - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K, - docieplenie ścian – za pomocą styropianu o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036W/mK, - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 2 | Budynek 2: - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 3 | Budynek 3: - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK, - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 20 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK wraz z odtworzeniem podłogi strychu, - wymiana stolarki drzwiowej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K, - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K, - wymiana instalacji c.w.u. i c.o. – kompleksowa wymiana instalacji, - montaż zaworów termostatycznych, - dostosowanie kotłowni do gazu ziemnego. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 4 | Budynek 4: - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – wymiana na stolarkę energooszczędną o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=1,3 W/m2K, - wymiana stolarki okiennej drewnianej – wymiana na stolarkę PCV o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W/m2K, - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 5 | Budynek 5: - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych za pomocą styropianu o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,036W/mK, - docieplenie podłogi strychu za pomocą wełny mineralnej lub styropianu o grubości 25 cm współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,04W/mK wraz z wykonaniem podłogi na legarach, - docieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi metodą natryskową, wełną mineralną lub szklaną o grubości równej 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,0036W/mK, - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 6 | Budynek 6: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonywanych prac (jeżeli dotyczy), - budowa instalacji c.o., - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 7 | Budynek 7: - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 8 | Budynek 8: - budowa komina. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| 9 | Budynek 9: - docieplenie dachu – za pomocą wełny mineralnej o grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038W/mK wraz z wykonaniem kominów wentylujących przestrzeń dachową, - budowa komina, - montaż termostatów na grzejnikach centralnego ogrzewania budynku. | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
| Dokumentacja projektowa * | 1 |  | 23% |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | ** | ** |

* Dokumentacja projektowa dotyczy wszystkich lokalizacji, jeżeli jest wymagana prawem.

** Wartość z komórek należy przenieść do formularza „OFERTA”.

..……………………………………  	................................

/miejscowość/			         /data/

……………………….………………………..………………

Podpis(y) i pieczątka(i) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)