PRZEDMIAR ROBÓT

| lp | Normatyw | Opis | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt: KANALIZACJA |  |
| 1.1. | Element: Roboty ziemne |  |
| 1.1.1. | KNNR 00-01-0210-0200 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1-11 - wariant 1 | 1525.6800 m3 |
| 1.1.2. | KNNR 00-01-0307-0400 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IY | 169.5200 m3 |
| 1.1.3. | KNNR 00-01-0312-0100 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.l-IY; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m | 2851.2000 m2 |
| 1. 1.4. | KNNR 00-04-1411-0100 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 79.2000 m3 |
| 1.1.5. | KNNR 00-01-0214-0400 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. l-ll - wariant 1 | 1406.8863 m3 |
| 1.1.6. | KNNR 00-01-0318-0300 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | 156.3207 m3 |
|  |  | RAZEM ELEMENT: |
| 1.2. | Element: Roboty montażowe |  |
| 1.2.1. | KNNR 00-04-1009-0400 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | 559.5000 m |
| 1.2.2. | KNNR 00-04-1010-0400 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | 47.0000 złącze |
| 1.2.3. | KNNR 00-04-1012-0200 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowycn (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm | 2.0000 szt. |
| 1.2.4. | KNNR 00-04-1011-0400 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm UWAGI: Analogia uskoki na sieci | 7.0000 złącze |
| 1. 2. 5. | KNNR 00-04-1011-0400 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm UWAGI: Analogia trójniki 110/110 | 4.0000 złącze |
| 1.2.6. | KNNR 00-04-1009-0300 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | 232.5000 m |
| 1. 2. 7. | KNNR 00-04-1010-0300 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm | 20.0000 złącze |

| 1.2.8. | KNNR 00-04-1011-0400 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110mm UWAGI: Analogia trójnik 110/90 | 23.0000 złącze |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | KNR-W 05-10-0103-0100 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych - kabel monitoringowy | 1024.5000 m |
| 1.2.10. | KNR 07-08-0514-0100 | Obróbka końówek kabla monitoringowego przy studniach zaworowych UWAGI: Analogia | 23.0000 końc. |
| 1.2.11. | KNNR 00-04-1308-0200 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | 33.0000 m |
| 1.2.12. | KNNR 00-11-0406-0500 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m | 1.0000 szt. |
| 1.2.13. | KNNR 00-04-1112-0200 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 1.0000 kpi. |
| 1.2.14. | KNNR 00-04-1413-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m UWAGI: Analogia studnia zaworowa prostokątna | 23.0000 studnia |
| 1. 2.15. | ANALIZA WŁASNA | Zawory podciśnieniowe wraz z podłączeniem do monitoringu | 23.0000 szt. |
| 1.2.16. | KNNR 00-04-1606-0100 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 4.0000 200m-1 próba |
|  | RAZEM ELEMENT: |
|  | RAZEM OBIEKT: |
| 2 | Obiekt: WODOCIĄG |  |
| 2.1. | Element: Roboty ziemne |  |
| 2. 1. 1. | KNNR 00-01-0210-0200 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. l-ll - wariant 1 | 1294.7400 m3 |
| 2. 1.2. | KNNR 00-01-0307-0400 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IY | 143.8600 m3 |
| 2.1.3. | KNNR 00-01-0312-0100 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat. MV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m | 1458.0000 m2 |
| 2.1.4. | KNNR 00-04-1411-0100 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 40.5000 m3 |
| 2. 1.5. | KNNR 00-01-0214-0400 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. l-ll - wariant 1 | 1223.1243 m3 |
| 2.1.6. | KNNR 00-01-0318-0300 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | 135.9027 m3 |
|  | RAZEM ELEMENT: |
| 2.2. | Element: Roboty montażowe |  |
| 2.2. 1. | KNNR 00-04-1008-0300 | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm | 405.0000 m |

| 2. 2. 2. | KNR 02-28-0314-0400 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm | 125.5000 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. 2. 3. | KNR 02-28-0314-0200 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm | 234.5000 m |
| 2. 2. 4. | KNR 02-19-0219-0100 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | 405.0000 m |
| 2. 2. 5. | KNNR 00-04-1112-0200 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 1.0000 kpi. |
| 2. 2. 6. | KNR 02-18-0902-0200 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100/50 mm | 4.0000 szt. |
| 2. 2. 7. | KNR 02-18-0902-0200 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100/40 mm | 7.0000 szt. |
| 2. 2. 8. | KNR 02-18-0902-0100 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej-nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 63/40 mm UWAGI: Analogia | 11.0000 szt. |
| 2. 2. 9. | KNR-W 02-15-0140-0200 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 | 22.0000 kpi. |
| 2. 2.10. | KNR-W 02-15-0130-0200 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 | 22.0000 szt. |
| 2.2.11. | KNR-W 02-15-0132-0201 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 2 | 44.0000 szt. |
| 2. 2.12. | KNR-W 02-15-0123-0201 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych -wariant 2 | 22.0000 kpi. |
| 2.2.13. | KNNR 00-04-1413-0100 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | 22.0000 studnia |
| 2. 2.14. | KNNR 00-04-1413-0200 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | -22.0000 0.5 m stud. |
| 2. 2.15. | KNNR 00-04-1112-0100 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. 40 mm montowane na rurociągach PVC i PE | 22.0000 kpi. |
| 2. 2.16. | KNNR 00-04-1606-0100 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 2.0000 200m-1 próba |
| 2. 2.17. | KNNR 00-04-1612-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | 2.0000 odc.200m |
| 2.2.18. | KNNR 00-04-1611-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | 2.0000 odc.200m |
|  | RAZEM ELEMENT: |
|  | RAZEM OBIEKT: |
|  | NARZUTY OGÓLNE: |
|  | RAZEM KOSZTORYS: |