Lesznowola, dnia  12.08.2011r.

RZP – 271/2/02/02/2011

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Remont ul. Plonowej

w Nowej Woli I etap. ”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  9 i 10.08.2011r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Wykonawca prosi o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy istniejące wjazdy z kostki betonowej są do przełożenia ?

- Co z nieujętymi w projekcie wjazdami na pola ?

- Czy projekt obejmuje zabezpieczenie drogi od strony rowu w km 0 + 010 do km 0 + 070 barierami ochronnymi ?

- Czy jest projekt badań geologicznych ?

- Czy jest profil podłużny ul. Plonowej  ?

- Jaką kategorię ruchu przewidziano dla remontowanej drogi?

- Czy wartości obmiaru z zastosowaniem kropki ( kolumna ILOŚĆ w przedmiarze robót – kosztorys ofertowy ) podane są w tysiącach czy z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedzi:

Ad.1 Istniejące wjazdy z kostki betonowej nie są do przełożenia.

Ad. 2 Wjazdy na pola nie są wykonywane.

Ad. 3 Projekt nie obejmuje zabezpieczenia barierami drogi od strony rowu.

Ad. 4 Inwestor dysponuje badaniami geologicznymi. Są udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Lesznowola.

Ad. 5 Nie ma profilu podłużnego ul. Plonowej. Remontowana nawierzchnia przebiega po terenie.

Ad 6. Dla remontowanej ulicy Plonowej przewidziano kategorię ruchu KR 2. Konstrukcja nawierzchni musi być wykonana zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym.

Ad. 7  Wartości obmiarów w kosztorysie ofertowym podane są w tysiącach ( kropka oddziela tysiące) . W poz. 1 ( z przecinkiem ) wartość wynosi jeden kilometr i 140 metrów ( 1,140 km).

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka  Wąsik

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl