Lesznowola, dnia  11.08.2011r.

RZP – 271/1/06/04/2011

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę odwodnienia 								w Nowej Iwicznej i Mysiadle”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 08.08.2011r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Zwracamy się z prośbą o poprawienie obmiaru w pozycji nr. 1 w przedmiarze                  ul. Zimowa I w Lesznowoli: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, terenie równinnym – 146 km.

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co wchodzi w zakres wyceny pozycji: Projekt przepompowni S2,  S8, S12.

Odpowiedzi:

Ad. 1 W przedmiarze ul. Zimowa I w pozycji nr 1 „ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie równinnym” nastąpiła pomyłka. W załączeniu -  przedmiar robót z poprawioną pozycją.

Ad.  2 Pozycja „projekt przepompowni S2, S8, S12” obejmuje wycenę projektu podłączenia

elektrycznego przepompowni.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony przedmiar robót, na podstawie którego należy sporządzić kosztorys ofertowy, obowiązkowo załączając go do oferty.

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka  Wąsik

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl