Lesznowola, dnia  03.08.2011r.

RZP – 271/1/06/02/2011

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę odwodnienia 								w Nowej Iwicznej i Mysiadle”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 02.08.2011r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Prosimy o skorygowanie lub wyjaśnienie pozycji przedmiarowych w kosztorysach w kolumnach „ilość” np. jest 245 000 x 10, a ile powinno być ?

- Dokumentacja przetargowa nie zawiera włączenia kanalizacji do projektowanego kanału w ul. Polnej – prosimy o wyjaśnienie.

- Prosimy z  uwagi na rozliczenie powykonawcze, wyjaśnienie wyrażenia „tuleja stalowa PS” w kosztorysach – czy jest to analogia do przejścia szczelnego do rur PVC?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Liczba 10 to krotność. Ponieważ w katalogu jest cięcie podbudowy na 6 cm, a Zamawiający założył, że podbudowa ma 16 cm, należało wprowadzić dodatek za cięcie następnego centymetra. Ponieważ było ich dodatkowo 10 – stąd krotność. Jeśli Wykonawca uważa, że podbudowa ma inną grubość, to może zachowując pozycję przedmiarową, manipulując np. ceną pracy piły wycenić tę pozycję na wartość jaka mu odpowiada.

Ad 2. Kanalizacja deszczowa z ulicy Szkolnej i Granicznej wprowadzana jest do istniejącego kanału deszczowego w ul. Kwiatowej.

Ad. 3. W tej pozycji kosztorysu chodzi o szczelne przejście przez ścianę rurą PCV.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl