Lesznowola, dnia  08.08.2012r.

RZP - 271. 3 .03.02.2012

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę oświetlenia 								ulicznego w ul. Bukowej, ul. Jesionowej,

ul. Kalinowej i ul. Leszczynowej 									w Magdalence.

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  03.08.2012r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Jakie słupy oświetleniowe należy zastosować ? Specyfikacja Techniczna zawiera zapis o słupach ROSA  SAL5 zaś projekt budowlany słupy Elmonter.

- Jakie oprawy należy zastosować? Podobnie jak w przypadku słupów zapisy w Specyfikacji i Projekcie wykluczają się.

- Jakie wysięgniki należy zastosować ?

- Czy przewidywana jest budowa/ przebudowa szafki oświetlenia? Specyfikacja nic o tym nie mówi, zaś projekt tak.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.08.2012r. uprzejmie informuję, co następuje:

Ad 1. 	Słup S – 50 – sześciokątny malowany;

Ad 2. 	Parametry opraw nie gorsze niż np. SAPHIRE, SELENIUM lub TRIUMPH;

AD 3.  Należy zastosować wysięgniki o wymiarach 1 m x 	0,5m;

Ad 4. Nie jest przewidziana przebudowa szafki oświetleniowej (SOK istniejący ).

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl