Lesznowola, dnia  29.08.2011r.

RZP – 271/2/03/03/2011

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ciągu pieszo – 							jezdnego od ul. Rejonowej ( vis a vis ul. 								Brzozowej ) w Warszawiance.

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 19.08.2011r.i 26.08.2011r.  wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- W jakim miejscu należy wybudować separator substancji ropopochodnych ? Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji w/w urządzenia, o którym mowa jest w załączonej specyfikacji technicznej.

- W specyfikacji technicznej brak jest informacji o parametrach technicznych, typie separatora substancji ropopochodnych. Prosimy o podanie typu urządzenia oraz udostępnienie specyfikacji technicznej w/w urządzenia.

- W przedmiarze brak jest nakładów związanych z wykonaniem zasilania przepompowni ( przyłączania energetycznego). Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której należy ująć w/w nakłady? Czy Zamawiający zmieni przedmiar ?

- Czy Zamawiający dysponuje uzgodnioną dokumentacją projektową w zakresie prac przyłączeniowych przepompowni, oraz specyfikacją techniczną wykonania przyłącza energetycznego i pozwoleniem na budowę ?

- Czy projektowana przepompownia powinna mieć modemy transmisji danych, a jeżeli tak to jakie ?

Odpowiedzi:

Ad. 1 i Ad 2. – błąd w specyfikacji nie ma separatora ropopochodnych.

Ad 3. – poz. 1.5.9 – należy wycenić kompletną przepompownię wód opadowych wraz z 	uruchomieniem. . Warunki techniczne PGE w dokumentacji projektowej.

Ad 4.  – nie dotyczy.

Ad 5.  – nie dotyczy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl