Lesznowola, dnia  06.12.2013r.

RZP. 271.3 04.02.2013

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Konserwację oświetlenia 							ulicznego na terenie Gminy Lesznowola w 2014r.

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 4 grudnia 2013r. wpłynęły zapytania ofertowe, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania ofertowe w sposób następujący :

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę wymogu gwarancji Wykonawcy na gwarancje producenta w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych.

Ad 2.  W ogłoszeniu nr 258435-2013 nie określono jakie słupy podlegają wymianie. Słupy należy wymienić na takie jakie istniały dotychczas.

Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

Załącznik nr 1 – zapytania ofertowe Wykonawcy.

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl