Lesznowola, dnia  10.08.2011r.

RZP – 271/1/07/02/2011

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę wodociągu z 								przyłączami ul. lokalna od ul. Ludowej

na działkach o nr .ew. 3/1,3/2, 3/3,3/4,

3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11,

3/12, 3/13 w miejscowości Marysin”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 08.08.2011r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kołnierzowych typu SINVAL F4 o następujących parametrach technicznych:

- Kołnierze: EN 1092- I – 2007

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego klasy GGG 500

- Wrzeciono ze stali nierdzewnej

- Klin w pełni ogumowany

- Zasuwy wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN – EN, posiadające atest higieniczny PZH

Odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza zasuwy kołnierzowe typu SINVAL F4 o parametrach opisanych w zapytaniu.

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka Wąsik

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl