Lesznowola, dnia  27.07.2012r.

RZP – 271. 2 .07.02.2012

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na:

ZADANIE NR 1:Budowę ul. Krzywej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Jazgarzewszczyzna.

ZADANIE NR 2: Budowę ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy.

ZADANIE NR 3: Budowę ul. Zdrowotnej na odc. od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul.

Ludowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Marysin.

ZADANIE NR 4:  Budowę ul. Zdrowotnej na odc. od ul. Ludowej do granicy administracyjnej 			      Gminy Lesznowola wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Marysin.

ZADANIE NR 5: Budowę ul. Przyleśnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Wilcza Góra.

ZADANIE NR 6: Budowę ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lesznowola i Janczewice.

ZADANIE NR 7: Budowę ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Łazy.

ZADANIE NR 8: Rozbudowę ul. Torowej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Nowa Iwiczna.

ZADANIE NR 9: Projekt budowy ul. Willowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w miejscowości Nowa Iwiczna.

ZADANIE NR 10: Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr 149/3, 150/4, 151/5, 152, 159/1, 160/2, 160/1 wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Lesznowola.

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  16, 18, 23 i 24 lipca 2012r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

W związku z chęcią udziału w powyższym postępowaniu proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Proszę o określenie parametrów technicznych poszczególnych dróg tj. szerokość jezdni, chodników ewentualnie poboczy itd. Powyższe jest niezbędne do określenia szerokości pasów drogowych w związku potrzebą wytypowania działek do podziału.

- Proszę o określenie ilości działek niezbędnych do podziału, bez tej informacji nie ma możliwości wycenić w prawidłowy sposób przedmiotowego opracowania.

- Proszę o załączenie map obrazujących zakresy inwestycji, powyższe jest niezbędne do oszacowania ilości działek do podziału, ale również ilości kolizji z urządzeniami podziemnymi. Mapy powinny być mapami zasadniczymi, przynajmniej dc. opiniotwórczych. Zamieszczone mapy są niewystarczające.

- Proszę o udzielenie informacji czy projektant otrzyma wynagrodzenie za opracowanie po przekazaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej czy dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji, jeśli po to czy inwestor posiada zabezpieczone środki finansowe na wypłaty odszkodowań na wydzielone działki pod drogę?

- Proszę o udzielenie informacji czy Inwestor posiada koncepcję budowy tych dróg ewentualnie budowy uzbrojenia podziemnego np. kanalizacji deszczowej?

- Proszę o udzielenie informacji czy na wszystkich drogach należy przewidzieć budowę nowego oświetlenia ulicznego czy tylko przestawienie ( przebudowę) istniejącego jeśli występuje ?

- Proszę o wskazanie miejsc odprowadzenia wody deszczowej z projektowanych kanalizacji deszczowych oraz określenie przybliżonych odległości włączenia / odprowadzenia od poszczególnych lokalizacji projektowanych kolektorów zaprojektowanych wzdłuż dróg. Z załączonych map niestety to nie wynika.

- Proszę o udzielenie informacji czy budowa zbiornika będzie wykonana na działce należącej do Gminy ?

- Proszę o wskazanie wszystkich instalacji podziemnych jakie znajdują się w pasach drogowych przedmiotowych dróg oraz w ich najbliższym otoczeniu wraz ze wskazaniem ich właścicieli/ zarządców.

- Czy ulice na które należy opracować dokumentację projektową są drogami gminnymi ?

- Prosimy o podanie przez Zamawiającego ilości działek do podziału dla poszczególnych zadań w celu określenia kosztów wykonania map podziałowych, brak tych danych uniemożliwia poprawną wycenę prac projektowych.

- Prosimy o podanie odbiorników zrzutu wód deszczowych dla poszczególnych zadań, gdyż to decyduje o konieczności wykonania operatu wodno – prawnego i uzyskania pozwolenia wodno – prawnego., a tym samym ma wpływ na cenę ofertową.

- (…..nazwa firmy) w nawiązaniu do specyfikacji do przetargu nieograniczonego j.w., niniejszym zwraca się z prośbą o podanie ilości działek objętych wykonaniem podziałów nieruchomości w celu wykonania poszerzenia drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oddzielnie dla każdego zadania.

- W SIWZ Zamawiający wskazuje, że należy opracować projekt kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowej oraz ulic przyległych z retencjonowaniem. Proszę wskazać jakie to ulice.

- Z uwagi na brak informacji o ilości działek do podziału na etapie przetargu proszę o wskazanie, jaką liczbę działek należy przyjąć do przygotowania oferty cenowej.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – Szerokość ulic, w liniach rozgraniczających, powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj.

Ad. 1 – ul. Krzywa – klasa ulicy: D – 10m,

Ad. 2 – ul. Kwiatowa – klasa ulicy: L – 12m,

Ad. 3 – ul. Zdrowotna – klasa ulicy: L – 12m, ul. Ludowa – klasa ulicy: D – 10m,

Ad. 5 – ul. Przyleśna – klasa ulicy: L – 12m,

Ad. 6 – ul. Żytnia – klasa ulicy: L – 12m,

Ad. 7 – ul. Spokojna – klasa ulicy: L – 12m, ul. Marzeń i Szmaragdowa – D – 10m,

Ad. 8 – ul. Torowa – min. 10m,

Ad. 10 – ul. bez nazwy – klasa ulicy: D – 10m.

Dla zadania Nr 4 i 9 - inwestycje mają przebiegać w istniejących liniach rozgraniczających.

Ad. 2 i 3 – W załączeniu są udostępnione kopie mapy zasadniczej wg stanu archiwalnego dla każdego zadania, na podstawie których oferent powinien oszacować zajętości terenu a tym samym liczbę działek niezbędnych do podziału.

Ad. 4 – Kwestie wynagrodzenia są szczegółowo opisane we wzorze umowy w § 7 (załącznik             9 A – J). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ma związku z wypłatą odszkodowań za wydzielone działki.

Ad. 5 – Inwestor nie posiada koncepcji budowy dróg i kanalizacji deszczowej dla w/w zadań.

Ad. 6 – Budowa oświetlenia ulicznego jest przewidziana w zadaniach nr 6, 8 i 10. Dostosowanie oświetlenia ulicznego do nowego przebiegu drogi jest przewidziane w zadaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7. Dostosowanie polega na przesunięciu linii oświetlenia bądź dobudowie punktów świetlnych              w sposób zapewniający prawidłowe oświetlenie jezdni.

Ad. 7 – Proponowane odbiorniki wód deszczowych:

zad. Nr 1 – rów nr 17,

zad. Nr 2 – rów nr 26 i 27,

zad. Nr 3 – rów nr 27 i 30,

zad. Nr 4 – rów nr 27 i 30,

zad. Nr 5 – kanał Piaseczyński, rów nr 16 i 6D,

zad. Nr 6 – rz. Raszynka,

zad. Nr 7 – rów nr 25,

zad. Nr 8 –  rów nr 8B,

zad. Nr 9 – planowany zbiornik retencyjny na działce nr ew. 31/40; nadmiar wód opadowych może być odprowadzony do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej (drogi gminnej) w Nowej Iwicznej,

zad. Nr 10 – rów nr 4.

Ad. 8 – Budowa zbiornika będzie realizowana na działce, której właścicielem jest Gmina Lesznowola.

Ad. 9 – Szczegółowy wykaz urządzeń podziemnych i naziemnych określają załączone kopie mapy zasadniczej. Dysponenci sieci:

- sieci gazowe – Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

- sieci energetyczne – PGE Dystrybucja S.A.

- sieci telekomunikacyjne – Telekomunikacja Polska S.A., NETIA

- sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej – Gmina Lesznowola, administratorem sieci jest Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

- oświetlenie uliczne – Gmina Lesznowola

Ad. 10 – Wszystkie ulice są drogami gminnymi, z wyjątkiem ul. Krasickiego (Zadanie nr 9) jest drogą powiatową.

Ad. 11 – Odpowiedź udzielona w pkt. 2 i 3.

Ad. 12 – Odpowiedź udzielona w pkt 7.

Ad. 13 – Odpowiedź udzielona w pkt. 2 i 3.

Ad. 14 – Ulice przyległe to: Cicha, Perłowa i Boczna.

Ad. 15 – Odpowiedź udzielona w pkt. 2 i 3.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl