Lesznowola, dnia  02.05.2012r.

RZP – 271. 1 .05.03.2012

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę oczyszczalni 								„Łazy” do przepustowości 861 m3

wraz z przebudową rowu R – 25 w 									miejscowości Łazy”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  27.04.2012r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym na zadanie jak w temacie, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że przy modernizacji rowu melioracyjnego konieczna będzie  wycinka drzew i krzewów. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?

2. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywiezienia urobku wydobytego przy renowacji rowu melioracyjnego?

3. W Projekcie Zagospodarowania Terenu w części C dotyczącej budowy reaktora w punkcie

3 b jest zapis:

b) warunki gruntowo – wodne

Przyjęto na podstawie „ Dokumentacji geotechnicznej” warunków posadowienia zbiorników opracowanej przez firmę „Progeo” EPK „ Energoprojekt – Katowice „ S.A. 40-159 Katowice dn. grudzień 2000r.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej na podstawie której opisane są warunki gruntowo – wodne, gdyż po dokonanej wizji lokalnej stwierdzamy, że teren jest mocno nawodniony i istnieje ryzyko wystąpienia gruntów o nośności niewystarczającej do posadowienia reaktora.

4. Czy była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko ? Prosimy o przekazanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

6. Zakres robót przygotowawczych przewiduje wycinkę drzew i krzewów. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz wniesienie opłat jest po stronie Zamawiającego.

7. Prosimy o przekazanie prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji.

8. W przypadku, gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy – prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w związku z kolizją z inwestycją będącą przedmiotem niniejszego przetargu, a szczególności podanie:

- nazw gatunków drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

- wieku drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

- obwodu pni drzew, przeznaczonych do wycinki, mierzonych na wysokości 130 cm,

- wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

- stanu zdrowotnego drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyższe dane uniemożliwia obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Odpowiedzi:

Ad.1. Zgodę na wycinkę drzew i opłaty z tego tytułu będzie ponosił inwestor tj. Gmina Lesznowola.

Ad. 2. Nie Zamawiający nie wskaże miejsca wywozu urobku wydobytego przy renowacji rowu.

Ad.3. Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji geotechnicznej, natomiast w roku 2002 realizował kilka metrów od miejsca posadowienia nowego reaktora biologicznego pierwszy etap budowy oczyszczalni i nie napotkał gruntów nienośnych.

Zamawiający posiada jedynie podsumowanie Warunków Geotechnicznych Posadowienia Obiektów, z którego wynika, że:

- otwory geotechniczne zostały wykonane do poziomu 12 m – zalegają gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym z przewarstwieniami z piasków drobnych lub średnich- zagęszczonych.

- poziom wody gruntowej ok. 3,75m,  poniżej  poziomu terenu

- poziom terenu ok. 119,50 m. n.p.m.

Ad.  4 W ramach projektu oczyszczalni była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko Do celów postępowania przetargowego i sporządzenia oferty nie jest oferentowi niniejszy dokument potrzebny. Nie zawiera on żadnych elementów mogących wpłynąć na przygotowanie oferty. Wszystkie niezbędne wymagania zostały zawarte w dokumentacji technicznej , a podsumowaniem raportu oddziaływania na środowisko jest decyzja środowiskowa z dnia 20.06.2006r.

Ad. 5. W załączeniu decyzja środowiskowa z dnia 20.06.2006r.

Ad. 6. Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 1.

Ad. 7. Zezwolenia będą uzyskiwane w trakcie prowadzonych prac.

Ad. 8. Nie dotyczy

Z poważaniem

Wójt

mgr Maria Jolanta Batycka- Wąsik

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl