RZP-341/5/11/02/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

PRZETARG NIEOGRANICZONY UPROSZCZONY

W TRYBIE ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(DZ. U. NR 19, POZ. 177, Z PÓŹN. ZM.) NA:

DOSTAWĘ 2 ZESTAWÓW STOMATOLOGICZNEJ

RADIOGRAFII CYFROWEJ

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA LESZNOWOLA

UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

05-506 LESZNOWOLA

Spis treści:

Rozdział 1: Wzór formularza oferty.

Rozdział 2: Przedmiot zamówienia.

Rozdział 3: Informacje o zamawiającym.

Rozdział 4: Oferta.

Rozdział 5: Składanie, otwarcie i ocena ofert.

Rozdział 6: Umowa.

Rozdział 7: Postępowanie odwoławcze.

Rozdział 8: Załączniki.

Przygotował:

mgr inż. Tomasz Dziubak - Wysokiński

Zatwierdził:

Lesznowola, dnia 17.10.2006r.

Łącznie: 28 stron ponumerowanych

Wójt

Maria Jolanta Batycka - Wąsik

Rozdział 1. Wzór formularza.

## O F E R T A

nazwa i adres wykonawcy

.............................................

.............................................

.............................................

Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej”:

1. Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania za cenę ryczałtową:

cena netto (bez podatku VAT) w zł: ……….............................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………..………..……………………….  .....................................................................................................................................................)

podatek VAT: ........................%

wartość podatku VAT w zł:........................................................................................................

(słownie złotych: ……………………………………………….................................................     ……………………………………………………………………………………………….....)

cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: ........................................................................., (słownie złotych: ……………………………………………….................................................     ……………………………………………………………………………………………….....)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich żadnych uwag.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych uwag.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią dokumentacji przetargowej i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na określonych w niej przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

7. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od................... do .................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. [ Wykonawca wypełnia ten punkt tylko wówczas, jeżeli zastrzega jakieś informacje ].

8. Oferta nasza zawiera łącznie ponumerowanych stron: ………… .

9. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji łącznie z serwisem na przedmiot zamówienia (dla całego zestawu), licząc od dnia sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo – odbiorczego.

10. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:

............................................................................................... tel. .................................................

11. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące załączniki:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik do oferty nr .........................

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – załącznik do oferty nr .......................

3. Wypełniony druk  Zestawienie parametrów technicznych – załącznik do oferty nr ……………………

4. Materiały informacyjne/reklamowe dla oferowanego sprzętu (np.: katalogi, foldery itp.) wraz z opisem w języku polskim – Załączniki do oferty nr ……………….

5. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na dostawie zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej – załącznik do oferty nr .................... wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw – załączniki do oferty nr ……………

6. Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z ustawą o systemie oceny zgodności – załącznik do oferty nr ………………….

7. Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia odpowiada obowiązującym normom określonym w aktualnych przepisach oraz wszystkim wymaganiom stawianym przez specyfikację istotnych warunków zamówienia – załącznik do oferty nr ………...

8. Deklaracja zgodności CE dla przedmiotu zamówienia – załącznik do oferty nr …………….

9. Dokument potwierdzający uzyskanie dla przedmiotu zamówienia pozytywnej opinii Państwowego Zakładu Higieny (PZH) – załącznik do oferty nr ………………..

10. Dokument potwierdzający wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie do tego rejestru lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i spełnienie wymaganych przepisami norm dla danego przedmiotu zamówienia – załącznik do oferty nr ……………..

11. Wypełniony Formularz cenowy –  załącznik do oferty nr ………………………..

12. Zaakceptowany wzór umowy – załącznik do oferty nr ...........................

13. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy – załącznik do oferty  nr ...............

14. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie np. jako Konsorcjum – załącznik do oferty nr ……………………

Inne:

15. …........................................................................................................................................................................

16. ……....................................................................................................................................................................

17. …........................................................................................................................................................................

Uwaga: Jeżeli, któryś z dokumentów lub załączników wymienionych w pkt. 11 nie dotyczy wykonawcy wpisuje on w tym punkcie [Nie dotyczy]

Data......................................                                        ...............................................................................................

/podpis upełnomocnionego/ch przedstawiciela wykonawcy

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia.

1. Określenie przedmiotu zamówienia i trybu udzielenia zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym uproszczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO jest: „Dostawa 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej”.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem parametrów technicznych oraz innych wymagań zawiera Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje oprócz dostawy zestawów również instalację i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi oraz dostarczenie instrukcji obsługi aparatu w języku polskim w 2 egzemplarzach.

3. Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia będą:

1) Ośrodek Zdrowia w Mrokowie, ul. Górskiego 6, 05-552 Wólka Kosowska.

2) Ośrodek Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273, 05-506 Lesznowola.

Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33.11.15.00-6 – Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

3. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177        z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu.

4.1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacja lub w skrócie SIWZ.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu składania ofert częściowych.

6. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w   art. 67 ust.1, pkt. 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych        (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

8. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia - oferty wariantowej.

9. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

10. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza powierzania podwykonawcom realizacji jakiejkolwiek części przedmiotowego zamówienia.

II. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia tzn. dostawy, instalacji i uruchomienia aparatury – 30 dni od daty zawarcia umowy.

III. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl, na której została zamieszczona specyfikacja (pod linkiem „pisma związane z postępowaniami przetargowymi w toku”).

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

4. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

warunek:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie  zestawu stomatologicznej radiografii cyfrowej. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich odbiorców (zamawiających) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

3/ dysponują potencjałem technicznym;

4/ dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale 4 pkt. II niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Rozdział 3. Informacje o zamawiającym.

I.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Zamawiającym jest:

Gmina Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola.

tel.: (022) 757-93-40 do 42, fax.: (022) 757-92-70

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 930 – 1730, od wtorku do piątku: 800 – 1600.

Uwaga:

Przesyłanie dokumentów po wyżej wymienionych godzinach, odpowiednio 1730 
i 1600, skutkować będzie zarejestrowaniem takiego pisma, jako poczty przychodzącej, z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu.

( faks nr: (022) 757-92-70.

W tym przypadku każda ze stron (zamawiający, wykonawcy) na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa sięga złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres i w godzinach pracy, podanych w Rozdziale 3 pkt. I, 1. SIWZ, przed upływem terminu na ich składanie.

4. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

II. Sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień są:

1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia i zagadnień formalno - prawnych:

Pan Tomasz Dziubak-Wysokiński – Główny Specjalista Referatu Zamówień Publicznych

Pani Aneta Książek – Inspektor Referatu Zamówień Publicznych

Pani Anna Kołakowska – Inspektor Referatu Zamówień Publicznych

tel. (022) 757-93-40 do 43 wew. 113.

fax. (022) 757-92-70.

Rozdział 4. Oferta.

# I.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych           (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

2. Warunki formalne sporządzenia oferty:

2.1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

2.2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2.3. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, o numeracji stron rozpoczynającej się od nr 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

2.4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) powinny być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

2.5. Zamawiający zaleca, aby złożone w ofercie załączniki były opracowane na formularzach załączonych do SIWZ lub sporządzone samodzielnie przez Wykonawcę w oparciu o formularze załączone do SIWZ, przy czym ich treść powinna odpowiadać treści formularzy określonych w SIWZ przez Zamawiającego. Załączniki samodzielnie przygotowane przez Wykonawcę powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

2.6. Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną lub przypadkową dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np.: całą ofertę Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.

2.7. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

2.8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. w konsorcjum).

W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (np.: jako Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 2, pkt. IV niniejszej SIWZ.

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24, ust. 1, pkt. 1(9 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca musi przedłożyć dokumenty wymagane w Rozdziale 4 pkt. II ppkt 2 i 3.

c) Wykonawcy występujący wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

d) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty.

e) udzielone pełnomocnictwo musi w szczególności wskazywać:

- postępowanie o zamówienie publiczne, którego ono dotyczy,

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu lub siedziby,

- ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Uwaga: Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

f) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym także Wykonawcę -Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dla wykonawców składających wspólną ofertę. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji muszą zostać dołączone do oferty.

g) zgodnie z art. 141 ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

h) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

i) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem).

j) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np.: „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie Pełnomocnika konsorcjum.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje, natomiast wymagane doświadczenie musi posiadać każdy z członków konsorcjum.

2.10. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne winno być opatrzone następującym napisem:

„OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ 2 ZESTAWÓW STOMATOLOGICZNEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ”.

2.11. Opakowanie (koperta) wewnętrzne winno być opisane jak wyżej oraz winno posiadać dodatkowe oznaczenia: nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

2.12. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

4. Dokumenty w ofercie należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z rzeczywistością i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia wymaganych warunków udziału w postępowaniu.

# 1. Wypełniony formularz „Oferta” (wg. druku załączonego w Rozdziale 1 SIWZ).

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z     art. 22 ust. 1 ustawy i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  – na załączniku nr 1.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż              6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wypełniony druk Zestawienie parametrów technicznych – na załączniku nr 2 do SIWZ.

5. Materiały informacyjne / reklamowe dla oferowanego sprzętu (np.: katalogi, foldery, itp.) wraz z opisem w języku polskim.

6. Wykaz wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na dostawie zastawów stomatologicznej radiografii cyfrowej - na załączniku nr 3 z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania dostaw i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie zestawu stomatologicznej radiografii cyfrowej. W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich odbiorców (zamawiających) potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

7. Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia odpowiada obowiązującym normom określonym w aktualnych przepisach oraz wszystkim wymaganiom stawianym przez specyfikację istotnych warunków zamówienia – na załączniku nr 4 do SIWZ.

8. Deklaracja zgodności CE dla przedmiotu zamówienia.

9. Dokument potwierdzający uzyskanie dla przedmiotu zamówienia pozytywnej opinii Państwowego Zakładu Higieny (PZH).

10. Dokument potwierdzający wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie do tego rejestru lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i spełnienie wymaganych przepisami norm dla danego przedmiotu zamówienia.

11. Wypełniony Formularz cenowy – na załączniku nr 5 do SIWZ.

12. Zaakceptowany wzór umowy – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

13. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Uwaga:

Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta.

14. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie np. jako Konsorcjum.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Uwaga:

Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy.

III. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cenę oferty należy obliczyć według Załącznika nr 5 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY.

2. W formularzu ofertowym (stanowiącym Rozdział nr 1 niniejszej SIWZ) należy podać: cenę netto, stawkę podatku VAT w %, wartość podatku VAT oraz cenę brutto. Ceny należy podać w polskich złotych (PLN).

3. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).

4. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

IV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą.

Wszystkie rozliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

V. Modyfikacje treści specyfikacji.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl, na której została zamieszczona specyfikacja (pod linkiem „pisma związane z postępowaniami przetargowymi w toku”).

2. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informacje na stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl, na której została zamieszczona specyfikacja (pod linkiem „pisma związane z postępowaniami przetargowymi w toku”).

VI. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

VII. Termin związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 5, pkt. I ppkt. 3.

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4, pkt. I ppkt. 2.7, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Jawność protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

2. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty zostaną udostępnione od chwili ich otwarcia.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177, z późn. zm.):

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy          tj. nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

* Przez tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm ). Rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

4. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie (wchodzącej w skład oferty) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Rozdział 5. Składanie, otwarcie i ocena ofert.

I. Informacje o składaniu i otwarciu ofert, jawne otwarcie ofert.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,      05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 
27.10.2006r. do godz. 1200.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.10.2006r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113.

II. Sposób poprawiania błędów w ofercie.

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według sposobu określonego w art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III. Powody odrzucenia oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą - Prawo zamówień publicznych,

2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy - Prawo zamówień publicznych lub zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy i o uprawnieniu zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów i żądania składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

1. Tryb oceny ofert.

1.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

1.2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

2. Kryteria oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający przyjął jako jedyne kryterium oceny ofert cenę brutto oferty przypisując mu wagę procentową:

- cena brutto za realizację całego zamówienia	-  100 %

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów.

3.1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

C = najniższa cena ofertowa brutto / cena oferty badanej x 100 x waga kryterium

3.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

3.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję przetargową wg wzoru z pakt 3.1.

3.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. Zawiadomienie o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 na stronie internetowej www.lesznowola.waw.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na korytarzu - I piętro).

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdział 6. Umowa.

# I. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy.

# 1. Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z zamawiającym i uzgodnić kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III. Wzór umowy.

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

IV. Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, przed upływem terminu związania ofertą, w terminie wskazanym przez zamawiającego.

Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze.

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, można wnieść protest do zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uznaje się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty,

-  terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

8. Protest inny niż wymieniony w pkt. 7 zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

9. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 7 i 8, uznaje się za jego oddalenie.

10. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczących odwołań i skarg.

Rozdział 8. Załączniki

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie w sprawie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych.

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy, że przedmiot zamówienia odpowiada obowiązującym normom określonym w aktualnych przepisach oraz wszystkim wymaganiom stawianym przez specyfikację istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy.

………………………………..

Załącznik nr 1

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 19, POZ. 177, Z PÓŹN. ZM.)

I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
Dostawę 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej.

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:

1) Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.):

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), którego treść brzmi następująco:

„ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

„ust. 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie związania ofertą”

Podpisano

pełnomocny przedstawiciel wykonawcy

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw stomatologicznej radiografii cyfrowej – 1 kpl.

Nazwa producenta: ………………………………………………………..…………………..

Nazwa produktu – model/typ: ……………………………………………………….……….

Data produkcji (fabrycznie nowe z 2006r.): ………………………………………...……….

| Lp. | Parametry podstawowe wymagalne | Parametry oferowane (wypełnia wykonawca wpisując zakres, opis proponowanych parametrów) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG wewnątrzustny w wersji montażowej ściennej o następujących parametrach minimalnych: |  |
| 1.1. | Napięcie nominalne 60-70 kV |  |
| 1.2. | Prąd nominalny 4-8 mA |  |
| 1.3. | Generator wysokiej częstotliwości |  |
| 1.4. | Sterownica z automatycznym doborem parametrów ekspozycji dla każdego zęba |  |
| 1.5. | Przezroczysty długi tubus w standardzie |  |
| 1.6. | Oznaczenie na sterowniku kata nastawu głowicy dla poszczególnych zębów |  |
| 1.7. | Możliwość montażu sterownika w znacznej odległości od głowicy i mocowania ramienia |  |
| 1.8. | Tryb pracy: z każdym systemem cyfrowym oraz z kliszami o różnej czułości |  |
| 2. | System radiografii cyfrowej: |  |
| 2.1. | Rozdzielczość teoretyczna powyżej 22 pl/mm |  |
| 2.2. | Oprogramowanie w języku polskim wraz z licencją |  |
| 2.3. | Możliwość współpracy z dowolną kamerą wewnątrzustną w standardzie |  |
| 2.4. | Automatyczny system optymalizacji obrazu. |  |
| 2.5. | 16-bitowy system czytania zdjęć |  |
| 2.6. | Czujnik CCD o powierzchni min. 20x30 mm |  |
| 3. | Zestaw pozycjonerów do kąta prostego z uchwytami zgryzowo – skrzydłowymi i endodontycznymi do czujnika |  |
| 4. | Fartuch ochronny z kołnierzem |  |
| 5. | Zestaw komputerowy zawierający komputer o parametrach minimalnych: |  |
| 5.1. | System Microsoft Windows XP wraz z licencją |  |
| 5.2. | Procesor Pentium IV 2,66 GHz |  |
| 5.3. | Karta graficzna (1024*768*24 bit SVGA (True Color)) |  |
| 5.4. | Dysk HDD 80 GB |  |
| 5.5. | Pamięć RAM 512 MB |  |
| 5.6. | Nagrywarka SD-RW (52x) |  |
| 5.7. | Klawiatura |  |
| 5.8. | Myszka |  |
| 5.9. | Monitor LCD 17” kolor |  |

Powyższe warunki podstawowe wymagane stanowią wymagania graniczne. Nie spełnienie któregokolwiek z nich stanowi podstawę do odrzucenia oferty. Brak opisu, zakresu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

Oświadczamy, że:

1. Oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2. W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery itp. – w jezyku polskim) oferowanego sprzętu potwierdzające spełnienie w/w parametrów.

………………………………dnia………….	……………………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Telefon:

Faks:

Poniżej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie zestawu stomatologicznej radiografii cyfrowej.

W załączeniu należy zamieścić dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich odbiorców (zamawiających) potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy brutto (PLN) | Okres realizacji (podać: miesiąc i rok) | Odbiorca - Zamawiający (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek [m-c/rok] | Koniec [m-c/rok] |  |

W załączeniu: dokumenty (opinie, referencje) od poprzednich odbiorców (zamawiających) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Uwaga:

Nie załączenie dokumentów (opinii, referencji) spowoduje uznanie dostawy jako niezrealizowanej.

Podpisano

pełnomocny przedstawiciel wykonawcy

…………………………………

Załącznik nr 4

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w sprawie spełniania wymaganych norm

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Dostawę 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej.

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,          w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:

przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z należytą starannością, sprzęt posiada znak CE, spełnia normy określone w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności spełnia wymagania:

a). Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. (Dz. U. nr 93 poz. 896) w zakresie wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i do używania;

b). Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005r. „w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” (Dz. U. nr 194, poz. 1625);

oraz odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………… data…………….			…………………..……………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 6

### WZÓR UMOWY

Umowa Nr RZP - 342/…./…./.… /2006

zawarta w dniu .............2006r. w Lesznowoli pomiędzy Gminą Lesznowola, 05-506  Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60  zwaną w  dalszej  części  Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Z-cę Wójta  			- Grzegorza Lewandowskiego

a

........................................................................................... z siedzibą: ....................................... , zarejestrowaną w ........................................................................................................................ ,

pod. numerem .........................., reprezentowaną  przez:

....................................................................................

zwana w dalszej części Wykonawcą

zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO.

Zamówienie udzielono wykonawcy, który został wybrany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

o następującej treści:

§ 1

### Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 2 zestawów stomatologicznej radiografii cyfrowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu niniejszej umowy należy ponadto:

1) Zainstalowanie i oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

2) Przeprowadzenie instruktażu wstępnego oraz przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy.

3) Usługa gwarancyjno – serwisowa przedmiotu umowy przez czas trwania gwarancji.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy:

1) odpowiednie licencje dla oprogramowania komputerowego,

2) instrukcje obsługi w języku polskim,

3) opis parametrów technicznych oraz wyposażenia dostarczonego przedmiotu zamówienia,

4) dokumentację i instrukcję serwisową,

5) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych,

6) kartę gwarancyjną,

7) dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

8) paszport techniczny urządzenia,

9) po instalacji i uruchomieniu zestawów wykonanie i przedstawienie testów akceptacyjnych urządzeń potwierdzających zgodność ich parametrów technicznych ze specyfikacją producenta.

§ 2

- Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę do:

- Ośrodka Zdrowia w Mrokowie, ul. Górskiego 6, 05-552 Wólka Kosowska,

- Ośrodka Zdrowia w Magdalence, ul. Słoneczna 273, 05-506 Lesznowola,

- własnym transportem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Dostarczony sprzęt będzie w odpowiednich opakowaniach, a cena opakowania wliczona będzie w cenę sprzętu.

3. Sprzęt, o których mowa w §1 zostanie dostarczony ściśle wg. oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Oferta ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§ 4

1. Dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia: …………………………………………..  tj. 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy.

§ 5

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy (przyjęcia do eksploatacji) zgodnie z §1 jest protokół zdawczo - odbiorczy, przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

- O zauważonych wadach w każdym czasie Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia wszelkich wad wskazanych przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie określił w stosownym protokole innego terminu ich usunięcia.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie na kwotę:

a/. netto zł: …………………………….,

słownie zł: …………………………………………………………………………………..

+ podatek VAT w wysokości: ……%,

wartość podatku VAT w zł: ………………………..,

słownie zł: …………………………………………………………………………………..

b/. brutto: …………………………………..,

słownie zł: …………………………………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wartość przedmiotu umowy,

2) czynności określone w § 1 ust. 3 pkt. 1, 2, 3,

3) wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,

4) ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu,

5) opłaty pośrednie, np.: opłaty lotniskowe,

6) koszty załadunku i rozładunku w miejscu montażu,

7) cła i wszelkie koszty odprawy celnej – o ile takie występują,

8) szkolenia,

9) obsługę serwisową w okresie gwarancji.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w §5 ust. 1, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5. Faktura wystawiona będzie na Urząd Gminy Lesznowola.

6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

7. Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy oraz posiada wymagane przez prawo stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji.

2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej, pełnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, z wymianą wszystkich części niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, która biegnie od dnia przekazania go do eksploatacji przez Wykonawcę.

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w okresie eksploatacji, jeśli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej przez niego instrukcji obsługi.

( 8

- W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu umowy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej (DTR).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zgłoszeń serwisowych 24h na dobę, 365 dni w roku.

- W razie wystąpienia awarii, Wykonawca usunie usterkę w ciągu max. 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji na piśmie (faxem).

- W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca udostępni nieodpłatnie Zamawiającemu zastępczo odpowiednik przedmiotu umowy na czas trwania naprawy.

- W przypadku 3 krotnej naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zobowiązany jest wymienić przedmiot umowy na nowy.

- Czas trwania naprawy gwarancyjnej, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla części instalowanych w ostatnim roku gwarancji.

- Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym nie ograniczony dostęp do przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiajacego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z użytkowanym przedmiotem umowy.

10.  Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i serwis pogwarancyjny przedmiotu umowy w ciągu min. 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

( 9

- Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji Zamawiającego, upoważnia go do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem  opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.

§ 10

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. l umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1.

4. Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 3 przekroczy 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej według zasad określonych w ust. 2 i 3.

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustaleń zawartych w §8 ust. 3 i 4 Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary w terminie, Zamawiający będzie mógł ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekroczy kwotę kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Do kierowania wykonaniem umowy Wykonawca wyznacza: ................................................. .

Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza: ………………………………….

§ 12

Zmiana umowy wymaga zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień Publicznych, a w zakresie licencji - ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2-egzemplarze dla Zamawiającego i 2- egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 15

Integralną część Umowy stanowi załącznik:

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60