## Arkusz1
Zestawienie scalonych elementów robót dot. budowy oczyszczalni Zamienie o przepustowości 650m3/d (I etap wraz z wymianą sieci wodociągowej)
Lp. | Opis robót | wg kosztorysu inwestorskiego |  | wskaźnik korygujacy ceny | Wartość netto
|  | koszt netto | koszt z VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3
Oczyszczalnia "Zamienie"
A | Roboty budowlane
1 | Roboty ziemne i wykopy | 137517.79 | 167771.7038 | 0.7
2 | Fundamenty oczyszczalni | 416903.01 | 508621.6722 | 0.75
3 | Ściany, stropy, izolacje | 426817.16 | 520716.9352 | 0.9
4 | Stolarka okienna i drzwiowa | 30798.52 | 37574.1944 | 0.9
5 | Dach- konstrukcja i pokrycie | 25231.53 | 30782.4666 | 0.9
6 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 160119.12 | 195345.3264 | 0.9
| Razem A (poz. 1 - 6) | 1197387.13 | 1460812.2986 |  | 0
B | Instalacje elektryczne
1 | Instalacje elektryczne | 167966.24 | 204918.8128 | 0.8
2 | Przyłacze kablowe zalicznikowe
3 | Oświetlenie placu oczyszczalni
4 | Złacze przyłączeniowe
5 | Rozdzielnica głównaTA-O1
6 | Instalacje wewnętrzne - oprzewodowanie i osprzęt
7 | Montaz agregatu prądotwórczego | 90334.8 | 110208.456 | 0.9
| Razem B (poz. 1 - 7) | 258301.04 | 315127.2688 |  | 0
C | Instalacje wod-kan i wentylacji
1 | Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne | 9082.85 | 11081.077 | 0.8
2 | wentylacja, co i biały montaż | 22055.42 | 26907.6124 | 0.8
| Razem C (poz. 1 - 2) | 31138.27 | 37988.6894 |  | 0
D | Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania obiektu
1 | Wyposażenie wewnętrzne ruchome | 32190 | 39271.8 | 1
| Razem D (poz. 1) | 32190 | 39271.8 | 1 | 0
E | Dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem, uruchomieniem i rozruchem technologicznym Instalacja technologiczna i rozruch
1 | Wstępne mechanicze podczyszczania
2 | Pompownia główna ścieków surowych | 206852.98 | 252360.6356 | 0.6
3 | Antresola - stacja mechanicznego podczyszczania | 151674.1 | 185042.402 | 0.9
4 | Antresola - transport skratek | 1282249.4 | 1564344.268 | 0.9
5 | Reaktor biologiczny - piaskownik
6 | Reaktor biologiczny- selektor
7 | Reaktor biologiczny- komora denitryfikacji/nitryfikacji
8 | Stacja dmuchaw | 387903.68 | 473242.4896 | 0.9
9 | Przepływomierz | 15145.58 | 18477.6076 | 0.9
10 | Zbiornik osadu nadmiernego | 53735.84 | 65557.7248 | 0.9
11 | Stacja odwadniania osadu | 464936.16 | 567222.1152 | 0.9
12 | Stacja wapnowania osadu
13 | Pompownia ścieków oczyszczonych | 53084.71 | 64763.3462 | 0.9
14 | Rozruch technologiczny | 58119.597 | 70905.9083 | 0.8
| Razem E (poz. 1 - 14) | 2673702.047 | 3261916.4973 |  | 0
F | Rurociąg tłoczny PE fi 160 mm (dwie nitki)
1 | Roboty ziemne | 952551.53 | 1162112.8666 | 0.7
2 | Roboty budowlane
3 | Roboty instalacyjne
| Razem F (poz. 1 - 3) | 952551.53 | 1162112.8666 |  | 0
G | Zagospodarowanie terenu, drogi, place, ogrodzenia
1 | Zagospodarowanie terenu, drogi, place, ogrodzenia | 460668.08 | 562015.0576 | 0.75
| Razem G (poz. 1) | 460668.08 | 562015.0576 |  | 0
H | Zewnętrzne sieci sanitarne i technologiczne
1 | Instalacje zewnętrzne - przyłącza wod - kan | 123658.64 | 150863.5408 | 0.75
| Razem H (poz. 1) | 123658.64 | 150863.5408 |  | 0
| Razem Oczyszczalnia "Zamienie" (A+B+C+D+E+F+G+H) | 5729596.737 | 6990108.0191 |  | 0
Wymiana sieci wodociągowej
I | Wymiana rurociągów rozdzielczych
1 | Roboty przygotowawcze i ziemne | 177650 | 216733 | 0.8
2 | Roboty instalacyjne
3 | Prace porządkowe i końcowe
| Razem I (poz. 1 - 3) | 177650 | 216733 | 0.8 | 0
J | Uzupełnienia przedmiarów robót
1 | Kontener piaskownika
2 | Zagospodarowanie terenu, drogi, place , ogrodzenia - uzupełnienia
3 | Oczyszczenie koryta rzeczki Raszynki - przedmiar dodatkowy
4 | Zewnętrzne sieci sanitarne i technologiczne
5 | Rurociąg tłoczny PE 2x 160 mm
6 | Roboty budowlane - Fundamenty oczyszczalni
7 | Instalacje elektryczne - uzupełnienia - instalacje kontenera piaskownika
8 | Instalacje wod-kan i wentylacji
9 | Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania obiektu
10 | Dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z montażem, uruchomieniem i rozruchem technologicznym
| Razem J (poz. 1 - 10) |  |  |  | 0
K | Nakłady inne
1 | ……………..……. (należy podać za jakie prace)
| Razem K (poz. 1) |  |  |  | 0
| RAZEM Koszt inwestycji netto (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K) | 5907246.737 | 7206841.0191 |  | 0
| Wartość podatku VAT |  |  |  | 0
| RAZEM koszt inwestycji brutto (z podatkiem VAT) |  |  |  | 0