Lesznowola, dnia 08.01.2010r.

RZP-341/4/05/02/2009

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę i remont świetlicy gminnej w Janczewicach”

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Przebudowę i remont świetlicy gminnej w Janczewicach” w dniu 05.01.2010r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

………….. przystępując do przetargu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych uwag do przedmiarów i dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Roboty budowlane – poz. 2.6; podano w przedmiarze 9,93m2 a powinno być 9,33m2 ( analogicznie jak w poz. 2.5 ). Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

- Przedmiar Roboty budowlane – poz. 9.2 i 9.3 – grubość izolacji z wełny mineralnej wynosi 24cm, natomiast w opisie technicznym podano wełnę gr. 20cm. Jaką grubość należy przyjąć w wycenie?

- Na zestawieniu stolarki brak drzwi wejściowych do budynku oznaczonych na rzucie parteru symbolem D. Czy wymiana tych drzwi wchodzi w zakres przetargu a jeśli tak to prosimy o dokładną charakterystykę, rodzaj materiału, czy mają to być drzwi przeszklone całkowicie, w połowie, pełne, pojedyncze czy podwójne, wyposażone w samozamykacz?

- W przedmiarze budowlanym brak rynien i rur spustowych. Czy wymiana tych elementów wchodzi w zakres przetargu?

- Brak w przedmiarze budowlanym pozycji dot. ocieplenia ścian fundamentowych. Czy wycena tego elementu wchodzi w zakres przetargu, a jeśli tak to prosimy o podanie ilości.

- Przedmiar Roboty budowlane – poz. od 10.2 do 10.8 – brak opisu pozycji. Prosimy o uzupełnienie.

- Jakie drzwi p. poż. i w jakiej klasie, i ilości należy wycenić gdyż występują rozbieżności dokumentacji i  przedmiarze robót.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający zmienia termin składania ofert: na dzień 25 styczeń 2010r. godz. 12.00, a termin otwarcia ofert na dzień 25 styczeń 2010r. godz. 12.15.

Odpowiedź na powyższe pytania zostanie przekazana Wykonawcom odrębnym pismem.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

W załączeniu:

Przesyłamy Państwu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 247405-2009 z dnia 2009-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola
Przedmiotem zamówienia jest m.in.: - wykonanie prac ogólnobudowlanych ( robót rozbiórkowych, prac murarskich, ścian i obudowy, prac tynkarskich i malarskich, robót glazurniczych i renowacji boazerii, stolarki drzwiowej, balustrad i...
Termin składania ofert: 2010-01-12

Numer ogłoszenia: 4899 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247405 - 2009 data 18.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie, tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Kancelaria - parter..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, Kancelaria - parter..

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl