Lesznowola, dnia 06.11.2014 r.

RZP.271.2.14.02.2014

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową 
w miejscowości Marysin

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 30.10., ,03.11., 04.11., 05.11.2014r. wpłynęły zapytania od Wykonawców:

Pytania z dnia 30.10.2014r.

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Ilość studni systemowych śr. 1200 – w projekcie jest 24 szt. w tym 4 z osadnikiem, zaś w przedmiarze robót 17 szt. w tym z osadnikiem 5 szt.

Pytanie 2

Ilość studni systemowych śr. 1500 – w projekcie jest 11 szt. w tym 2 z osadnikiem, zaś w przedmiarze robót 9 szt. w tym z osadnikiem 2 szt.

Pytanie 3

Czy należy w wycenie uwzględnić budowę przepustu wraz z barierkami pokazanego w projekcie drogowym, brak jest pozycji w przedmiarze robót.

Pytanie 4

Jakiej wielkości maja być znaki drogowe, której generacji ma być użyta folia.

Pakiet nr 2

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze ul. Karmazynowa nie wchodzi w zakres. niniejszego przetargu.

Pytanie 2

Rysunek nr D9 „Przekrój podłużny i poprzeczny przepustu, ul. Zdrowotna” wskazuje do montażu nad wlotem i wylotem z przepustu barierki „typ olsztyński" w ilości łącznej równej 6 przęseł.

Przedmiar robót nie uwzględnia tego typu robót. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Pytanie 3

Dokumentacja projektowa informuje o konieczności przestawienia istniejącej kapliczki. Przedmiar robót nie wskazuje tego typu roboty. Czy przestawienie w/w kapliczki należy uwzględnić w ofercie? Prosimy o ewentualna korektę przedmiaru robót.

Pytanie 4

Dokumentacja projektowa wskazuje jako jedną z warstw konstrukcyjnych zjazdów: warstwę piasku stabilizowanego cementem gr. 10 cm.

Z kolei przedmiar robót wskazuje tu warstwę pospółki gr. 10 cm (pozycja nr 46). Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę przedmiaru robót.

Pytanie 5

Dokumentacja projektowa wskazuje jako jedną z warstw konstrukcyjnych chodnika: warstwę piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm.

Z kolei przedmiar robót wskazuje tu warstwę pospółki gr. 10cm (pozycja nr 46)

Prosimy o wyjaśnienie oraz ewentualna korektę przedmiaru robót.

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia niniejszego pisma na

Pytania z dnia 03.11.2014r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje odwodnienie depresyjne za pomocą igłofiltrów bądź studni depresyjnych?

Pytanie 2

Czy Zamawiający wskaże miejsce zrzutu wody z odwodnienia wykopu?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z materiału  PVC  o sztywności obwodowej SN 8 –SN 12  zamiast PP o sztywności obwodowej SN8-SN16?

Pytanie 4

Prosimy o określenie sztywności obwodowej rur z jakich należy wykonać kanalizację deszczową (SN8 czy SN 16)?

Pytanie 5

Czy Zamawiający będzie wymagał pełnej wymiany gruntu?

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężki betonowej jako zwieńczenie studni, zamiast płyty i pierścienia odciążającego?

Pytanie 7

Prosimy o określenie z jakiego materiału należy wykonać studnie i wpusty (beton czy żelbet)?

Pytanie 8

Czy zamawiający wskaże miejsce wywozu nadmiaru urobku z budowy kanalizacji? Jeżeli tak w jakiej odległości znajduje się miejsce zwózki ?

Pytanie 9

W przepadku rozbieżności w długościach sieci i przykanalików  pomiędzy Specyfikacją, Projektem Budowlanym a Przedmiarami, które wartości ma przyjąć Wykonawca do wyceny ?

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że projekt budowlany nie posiada wad i błędów oraz,  że jest sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Pytanie 11

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wygrodzenia typu Olsztyńskiego, które występują w dokumentacji projektowej. Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz załączenie rysunku w/w wygrodzeń.

Pytanie 12

Prosimy o informacje, czy w wycenie należy uwzględnić zajęcia pasa drogowego w związku z budową ulicy Zdrowotnej oraz ul. Ludowej.

Pytanie 13

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji kontraktu?

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamkniecie drogi na czas budowy?

Pytanie 15

Czy Zamawiający potwierdza ilość pospółki 9 490,0 m2 gr 20 cm w poz. 34 przedmiaru robót?

Pytanie 16

Czyja własnością, Zamawiającego czy Wykonawcy są dłużyce z wycinki drzew?

Pytanie 17

Prosimy o informację, czy Zamawiający potwierdza jednorazowe rozliczenie na podstawie faktury końcowej.

Pytanie 18

Prosimy o informację, czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia w PINB?

Pytania z dnia 04.11.2014r.

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Czy Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzględnić rozbiórkę ogrodzeń i zabezpieczenie posesji siatką i słupkami, czy tylko samą rozbiórkę zgodnie z przedmiarem?

Pytanie 2

W projekcie na zjazdach indywidualnych i chodniku istnieje rozbieżność w konstrukcji. Opis techniczny zakłada stabilizację piasku cementem gr. 10 cm a przekroje i przedmiar pospółkę gr 10 cm. Co Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Pakiet nr 2

Pytanie 1

Czy nie ma możliwości wystawiania faktur przejściowych, a płatność następuje dopiero po wystawieniu faktury końcowej ?

Pytanie 2

Dlaczego umowa jest jednostronna dotyczy to § 11, w którym mowa jest tylko o karach z winy Wykonawcy, natomiast nie ma nic odnośnie Zamawiającego ?

Pakiet nr 3

Pytanie 1

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Pytanie 2

W istniejącym podłożu do głębokości 0,7m zalegają grunty nasypowe złożone z: humusu, piasku, żużlu, kamieni, tłucznia, korzeni. Czy Zamawiający przewiduje wymianę tych gruntów? Jeżeli tak prosimy o dokonanie stosownych zmian w przedmiarze robót.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie czy istniejący grunt z wykopów (poz. 22 przedmiaru) nadaje się do wbudowania w nasyp?

Pytanie 4

Mając na uwadze istniejące warunki gruntowe i wodne uzyskanie modułu sprężystości wtórnej nie mniejszego niż 12OMPa (konstrukcja drogi) może być niemożliwe. Czy oferent ma przewidzieć w swojej wycenie wzmocnienie istniejącego gruntu (np. poprzez stabilizację cementem), czy też będzie to robota dodatkowa - dodatkowo płatna. Jeżeli należy wykonać wzmocnienie istniejącego gruntu prosimy o przedmiary robót.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni.

Pytanie 6

Czy w ramach robót należy przestawić istniejącą kapliczkę?

Pytanie 7

Czy należy wycenić ustawienie barierek na przepuście, jeżeli tak prosimy o przedmiary i szczegółowe dane na temat barier.

Pytanie 8

W opisie technicznym projektu drogowego oraz na rysunku D8 nawierzchnia zjazdu i chodnika posiada warstwę piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5hMPa gr.10cm, w przedmiarze robót jest uwzględniona pospółka ggr. 10 cm (poz.41 i 46). Prosimy o informację, czy należy wykonać warstwę pospółki czy stabilizacji. Jeżeli warstwę stabilizacji prosimy również o zamieszczenie specyfikacji technicznej.

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach poziomego oznakowania nawierzchni pomiędzy projektem stałej organizacji ruchu a przedmiarem robót.

Pytanie 10

Czy skarpy przepustów należy wyłożyć płytami ażurowymi wypełnionymi humusem i obsiane trawą. Jeżeli tak prosimy o przedmiary robót.

Pytanie 11

Czy W przypadku natraﬁenia podczas wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe, Zamawiający zapłaci za nadzór archeologiczny, prowadzenie wykopalisk archeologicznych i przedłuży termin realizacji ?

Pytanie 12

Czy Zamawiający posiada aktualny i uzgodniony projekt czasowej organizacja ruchu?

Pytania z dnia 05.11.2014r.

Pakiet nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada prawo własności do wszystkich gruntów i działek pod planowaną inwestycje?

Pytanie 2

Czy materiał z frezowanie jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie dokładnego miejsca przewozu w/w materiału.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dysponuję prawomocnym pozwoleniem na wycinkę drzew? Prosimy o zamieszczenie.

Pytanie 4

Czy materiał z wycinki drzew i krzewów stanowi własność Zamawiającego czy Wykonawcy?

Pytanie 5

Ile czasu ma Inżynier na zaakceptowanie dostarczonej dokumentacji dotyczącej rozliczenia, która stanowi podstawę do wystawienia protokołu częściowego odbioru robot budowlanych.

Pytanie 6

Czy Wykonawca poniesie opiaty z tytułu zajęcia pasa drogowego? Jeśli tak prosimy o określenie ich wielkości.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie. że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie ulicy na czas robót objętych ww. postępowaniem przetargowym?

Pytanie 9

Czy na podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zamiast uziarnienia 0/45 mm można zastosować uziarnienie 0/63 mm? Prosimy o odpowiedź.

Pakiet nr 2

Pytanie 1

Wykonawca prosi o odpowiedź na weryfikację przedmiaru robót w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych. Nie zgadza się przesłany przedmiar z załączoną dokumentacją. W przedmiarze nie ma nic na temat światłowodu, w dokumentacji nie ma informacji na temat sieci miedzianej. Prosimy o weryfikację.

Pakiet nr 3

Pytanie 1

Pozycja nr 15 d.1 obejmuje rozebranie ogrodzeń działek indywidualnych w ilości 780 m. Czy Zamawiający-przewiduje potrzebę odtworzenia ogrodzeń w ramach kontraktu ? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie tej pozycji w przedmiarze wraz ze wskazaniem lokalizacji i typu ogrodzenia.

Pytanie 2

Z projektu wynika iż istnieje rozbieżność w planie pomiędzy istniejącym włączeniem ul. Południowej w Al. Krakowską , a projektowaną lokalizacją ul. Zdrowotnej. Prosimy o przedstawienie rozwiązania.

Pytanie 3

Przewiduje się, iż po rozbiórce istniejącej nawierzchni nie będzie możliwości prowadzenia ruchu ciężkiego. Czy Zamawiający umożliwi wyłączenie z ruchu pojazdów o dmc powyżej 3,5 T w ramach projektu tymczasowej organizacji ruchu (dot. również dojazdu do posesji).

Pytanie 4

Czy Zamawiający przed upływem terminu złożenia ofert przedstawi Wykonawcy zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu?

Pytanie 5

Czy Zamawiający przedstawi wykonawcy pozwolenie na wycinkę drzew ?

W związku z szerokim zakresem problematyki ujętej w przedmiotowych pytaniach oraz koniecznością uzyskania wyjaśnień od Projektanta Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na przygotowanie oferty.

Odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający przekaże Wykonawcom niezwłocznie.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału 5, pkt. I, ppkt 3 i 4 SIWZ na następujący:

„3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,       
05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do: 21.11.2014r. do godz. 1200.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21.11.2014r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113”.

Zamawiający zmienia również treść Rozdziału 4 pkt I ppkt. 2.9 SIWZ, który otrzymuje

następujące brzmienie:

„Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco:

URZĄD GMINY LESZNOWOLA

UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

05-506 LESZNOWOLA

„OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: „BUDOWĘ 
UL. ZDROWOTNEJ NA ODCINKU OD AL. KRAKOWSKIEJ DO UL. LUDOWEJ ORAZ UL. LUDOWEJ WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.11.2014R., GODZ. 12.15

Bez podawania danych Wykonawcy”

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola