Lesznowola, dnia 10.10.2014r.

RZP.271.4.02.08.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Mrokowie o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym”.

dot. „Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Mrokowie o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym       w dniu 09 października 2014r. wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

Nawiązując do zapisów SIWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego z dnia 09.10.2014r. znak RZP.271.4.02.07.2014, zwracamy się na podst. art. 38 Pzp., o wyjaśnienie następujących postanowień i odpowiedź na poniższe pytania:

Pyt.1

Skoro zbiornik ppoż. wchodzi w zakres zamówienia to prosimy o podanie jego wymiarów, zagłębienia i uzupełnienie dokumentacji o szczegóły konstrukcyjne oraz załączenie schematu technologicznego z wyposażeniem podaniem typu armatury, określeniem typów włazów, odpowietrzeń, punków poboru wody. Na przekroju po trasie, rysunek S-10 zbiornik pokazany jest schematycznie bez podania jakichkolwiek szczegółów. W opisie technicznym jedyną informacją jest pojemność ( chyba robocza ) 100m3. Na planie zagospodarowania zaznaczono jedynie utwardzony plac 20x20m pod którym ma się znajdować zbiornik p.poż.

Pyt.2

Projektowana rura instalacji napełniania zbiornika wykonana jest ze stali ocynkowanej. W strefie poza obszarem ewentualnego zagrożenia pożarowego chyba nie ma potrzeby montować w gruncie mało odpornego na korozję materiału. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie rur PE przewidzianych dla transportu wody, zamiast rur stalowych ocynkowanych?

Odpowiedzi

Ad.pyt.1

Zał. Nr 8 – Rozbudowa Zespołu Szkół w Mrokowie str. 169-174.

Projekt podziemnego prefabrykowanego żelbetowego zbiornika typu KAN dla celów p.poż. Vret=100m3.

Ad. pyt.2

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola