Lesznowola, dnia 16.07.2014r.

RZP.271.2.05.03.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli – I etap”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 14.07.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt. 1

W przedmiarach występują rury osłonowe GPR ( zakładamy jednak, że chodzi o rury GRP ). Proszę o wyjaśnienie do czego będą służyć rury ( jakie przewody będą wewnątrz tych rur ) i o jakich parametrach powinny to być rury – czy powinny to być rury GRP przewiertowe?

Pyt. 2

Do kogo będzie należał materiał z rozebrania nawierzchni?

Pyt. 3

Czy przy realizacji powyższego zadania występują kolizje z gazociągiem wysokiego ciśnienia? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie ważnych uzgodnionych projektów skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z gazociągiem wysokiego ciśnienia te zamieszczone w dokumentacji ( Projekt budowlany – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Janczewice Podolszyn Lesznowola – Tom I zagospodarowanie terenu ). Zamieszczone uzgodnienia z GAZ System oraz Mazowiecką Spółką Gazownictwa są nieaktualne. Jeśli Zamawiający nie posiada ważnych uzgodnień, to po czyjej stronie będzie uzyskanie tych uzgodnień?

Odpowiedzi:

Ad. pyt. 1

Parametry rur osłonowych należy przyjąć tak jak w przedmiarze robót. Jednocześnie informujemy iż chodzi o rury GRP – do przedmiaru wkradł się błąd pisarski.

Ad. pyt. 2

Materiał z rozebranej nawierzchni jest własnością Gminy.

Ad. pyt. 3

Na terenie objętym zakresem realizacji zadania znajduje się tylko skrzyżowanie z gazociągami wysokiego ciśnienia w ul. Pszennej ( zakres robót pokazany jest na załączniku mapowym oraz opisany w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót punkt. 1.1. s.8 ).

Należy przyjąć rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym. Uzgodnienia z Gaz System i Gazownią Mazowiecką są obecnie aktualizowane.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola