Lesznowola, dnia 16.06.2014r.

RZP.271.2.04.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Polnej                       w Magdalence”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 16.06.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt. 1

Czy kostka na ulicę o wymiarach 10x20 gr. 8cm ma być z fazą czy bez fazy?

Pyt. 2

Jakiego koloru ma być kostka na ulicę, a jakiego na wjazdy?

Pyt. 3

W projekcie są studnie chłonne oraz zbiorniki retencyjno – rozsączające. Czy inwestycja dotyczy również wykonania zbiorników retencyjno - rozsączających?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Kostka na ulicę ma być bez fazy.

Ad. 2

Ulica i wjazdy mają być wykonane z kostki szarej.

Ad. 3

Odwodnienie należy wykonać tylko ze studni chłonnych, co określa również przedmiar robót,    poz. 14.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Zastępca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola