Lesznowola, dnia 22.07.2014r.

RZP.271.2.02.04.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli – I etap”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 18.07.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

„…….. jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011r., nr 5 poz. 13 i nr 28, poz. 143 ), zwanej dalej PZP, oraz w ramach uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców/Dostawców, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pyt. 1

Czy nowo projektowane pompownie PS1, PS2, PS9 powinny być dostarczone z systemem monitoringu GPRS wraz ze stacją dyspozytorską z oprogramowaniem?

Pyt. 2

Czy nowe projektowane PS1, PS2, PS9 pompownie powinny być dostarczone ze sterownikiem mikroprocesorowy PLC z oznakowaniem CE?

Pyt. 3

W myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równoważne do zaprojektowanego?

Jakie parametry pompowni wg. Zamawiającego spełniają kryterium równoważności?

Pyt. 4

Prosimy o podanie wartości podstawowych parametrów pompowni ścieków PS1, PS2, PS:

Q - ilość ścieków

H - wysokość podnoszenia”.

Odpowiedzi:

Ad. pyt. 1

Nie.

Ad. pyt. 2

Tak, stacje mają być przygotowane do montażu modułu, do zdalnego powiadamiania ( szczególną uwagę należy zwrócić na rozmiar skrzynki ).

Ad. pyt. 3

Kryterium równoważności spełniają pompownie, które posiadają parametry założone przez projektanta oraz zostaną zaakceptowane przez eksploatatora sieci.

Ad. pyt. 4

Parametry pompowni podane są w projekcie budowalnym

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola