Lesznowola, dnia 02.07.2014r.

RZP.271.2.05.02.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, ul. Krasickiego i dz. nr ewid. 31/40 w miejscowości Nowa Iwiczna”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 27.06.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału, na materiał o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane oraz przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań technicznych określonych w SIWZ oraz projekcie?

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę dwóch zaprojektowanych zbiorników na jeden monolityczny o wymiarach: średnia zewnętrzna ɸ3,6m i długości 15,7m?

Zgodnie z ustawą Pzp przedmiot zamówienia musi być opisany w taki sposób aby nie ograniczać uczciwej konkurencji. Nie można mówić o jednakowym traktowaniu wszystkich oferentów lub zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazywany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt”. Jak czytamy w wyroku KIO 875/11 sporządzenie opisu przedmiotu stanowi jedną z fundamentalnych czynności Zamawiającego poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która determinuje sam przebieg postępowania o udzielenie zamówienia i może wywrzeć wpływ na jego wynik. Dyskryminujące opisanie przedmiotu zmówienia wpływa bowiem na znaczne ograniczenie konkurencyjności, które przejawia się mniejszą liczbą ofert złożonych w postępowaniu oraz może spowodować zaoferowanie wyrobów wyłącznie jednego producenta.

Rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji ( zob. KIO/UZP 189/10).

Według sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Jeżeli zajdzie taka konieczność Zamawiający zaakceptuje zmiany materiału na materiał                 o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane pod warunkiem, że Projektant dopuści takie rozwiązanie.

Ad. 2

Należy wykonać dwa zbiorniki zgodnie z dokumentacją.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Wójt

Maria Jolanta Batycka - Wąsik

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola