Lesznowola, dnia 17.11.2009r.

RZP-341/5/16/02/2009

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2009 i 2010

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola w roku 2009 i 2010” w dniu 16.11.2009r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

…………. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

dot. XV pkt formularza oferty oraz rozdz. 2 pkt. 2 ppkt. n) SIWZ:

- przedmiotem zamówienia jest m.in. czyszczenie studzienek i separatorów. Z doświadczenia i praktyki w tym zakresie wynika, że w studzienkach i separatorach znajdują się związki ropopochodne, tj. zazwyczaj w separatorach odpady o kodach: 13 05 02; 13 05 07 i 13 05 08, natomiast w studzienkach odpady o kodach: 19 08 02 i 19 08 99. Z powyższego wynika, że odpad przewidziany do odbioru przez wykonawcę, będzie odpadem niebezpiecznym. Ponieważ przepisy ochrony środowiska regulują szczegółowe warunki odbioru i postępowania z tego typu odpadami, prosimy o wskazanie kodów odpadów, jakie będą podlegały odbiorowi ze studzienek i separatorów. Prosimy także o wskazanie, kto będzie wytwórcą odpadu, zobowiązanym do wystawienia karty przekazania odpadu – czy jak wskazuje praktyka, będzie to wykonawca czyszczący urządzenie, czy też, jak to się rzadziej zdarza, Gmina.

- do prawidłowej kalkulacji ceny, niezbędne są wykonawcy informacje dotyczące parametrów urządzeń technicznych, jakimi są separatory, tj. ich typy, producenci oraz wielkości urządzeń.

- Prawo budowlane wymaga, aby separatory były czyszczone przynamniej raz na pół roku. W związku z tym należy przyjąć, że czyszczenie studzienek i separatorów będzie odbywało się w sposób cykliczny. Prosimy więc o podanie ilości separatorów i studzienek, jaka jest przewidziana do każdorazowego oczyszczenia, pomijając przypadki awaryjne.

- bez powyższych informacji niemożliwe jest właściwe skalkulowanie ceny, tym bardziej, że Zamawiający wymaga podania ceny za czyszczenie 1 sztuki zarówno studzienki i separatora, bez ich rozróżnienia. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w formularzu oferty odrębnej pozycji dla oczyszczenia studzienki i odrębnej dla separatora.

Odpowiedź:

- w separatorach znajdują się związki o kodach: 13 05 02; 13 05 07; 13 05 08 – separatory i studnie chłonne służą do odwodnienia dróg;

- wytwórcą odpadu, zobowiązanym do wystawienia karty przekazania odpadu będzie wykonawca czyszczący urządzenie;

- aktualnie posiadamy separatory koalescencyjne typ SEP 20-1; SEP 30-1; SEP 50-1 firmy Purator;

- ilość separatorów – ok. 15 szt., ilość studni chłonnych – ok. 60 szt.,

- pozycja dotycząca czyszczenia studzienek ściekowych i chłonnych oraz separatorów pozostaje bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 2 SIWZ prosi Państwa o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (0-22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl