Lesznowola, dnia  04.11.2010r.

RZP – 341/4/01/02/2010

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę świetlicy

w miejscowości Zgorzała”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu 26,  27, 28, 29.10.2010r. oraz 02.11.2010r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

(………… nazwa firmy ) zwraca się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- Prosimy o przesłanie rysunków Projektów Wykonawczych w wersji dwg. lub dwf. Dokumentacja w wersji pdf. uniemożliwia wykonanie rzetelnych przedmiarów.

- Prosimy o informację czy podjazd zewnętrzny widoczny na rysunku K-I pt: Rzut fundamentów znajdujący się w Projekcie wykonawczym konstrukcji jest objęty zakresem przedmiotowego przetargu. Jeśli tak, to prosimy o przesłanie dokumentacji konstrukcyjnej podjazdu lub określenie sposobu i zakresu wykonania w ramach niniejszego przetargu.

- Prosimy o informację czy zmiany w kosztorysie ofertowym złożonym przez Oferenta polegające na np.: zmianie podstawy wyceny lub zmianie ilości w stosunku do przedmiaru robót zamieszczonego w SIWZ są dopuszczalne czy też będą powodem odrzucenia oferty?

- Ponieważ zamawiający przekazał komplet dokumentacji wykonawczej, która dotyczy wszystkich robót budowlanych, prosimy o potwierdzenie, że zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.

- Prosimy o wskazanie, które elementy z dokumentacji wykonawczej odpowiadają pozycjom nr 73 i 74 z przedmiaru robót ponieważ na podstawie opisów pozycji kosztorysowych Oferent nie jest w stanie ich zidentyfikować w dokumentacji wykonawczej.

- Czy w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest również wykonanie pokrycia dachu mansardowego na wysokości pierwszego piętra świetlicy czy tylko dachu głównego. Jeżeli w zakres oferty ma wchodzić również dach mansardowy na wysokości pierwszego piętra to prosimy o dokładne określenie w jakim zakresie należy wykonać to pokrycie, chodzi tutaj np.: o ocieplenie ze styropianu na ścianie pod blachą, ocieplenie ze styropianu w pasach międzyokiennych, obróbki blacharskie okien, ozdobne gzymsy i pozostałe elementy powiązane z wykonaniem dachu mansardowego pierwszego piętra. Jeśli Zamawiający w wyniku odpowiedzi na to pytanie rozszerzy zakres w stosunku do przedmiaru robót, a odpowiedź na pytanie nr 3 zamieszczona powyżej będzie negatywna, to prosimy o podanie w jaki sposób Oferent może zmodyfikować przedmiar robót, aby w wyniku takiego uzupełnienia oferta nie została odrzucona.

- Na podstawie art.38 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych      ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm ) zwracamy się z prośbą o zapytanie czy warunek udziału wskazany w rozdziale 2, IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na robotach remontowo - budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 500 m2 każda.

- Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni przyszłemu Wykonawcy zasilanie placu budowy w energię elektryczną czy też wykonanie takiego zasilania jest po stronie Wykonawcy. Jeśli Zamawiający zapewni Wykonawcy zasilanie to prosimy o informację w którym miejscu będzie zlokalizowany punk poboru prądu. Jeśli wykonanie zasilania będzie po stronie Wykonawcy to prosimy o przesłanie aktualnych warunków przyłączeniowych wystawionych przez właściwy dla lokalizacji inwestycji zakład energetyczny.

- W opisie projektu architektonicznego ściany ceramicznego.25 cm zaprojektowano z cegły kratówki a w przedmiarze jest Porotherm 25. jaki materiał należy przyjąć w wycenie?

- Grubość blachodachówki – w opisie projektu architektonicznego występują dwie grubości: 0,75 mm ( pkt.3.1 m ) oraz 0,55 mm ( pkt 10 Wykończenie elewacji ), natomiast w projekcie konstrukcyjnym podano grubość 0,80 mm. Jaką blachodachówkę należy przyjąć w wycenie ?

- Docieplenie ścian fundamentowych – w opisie projektu architektonicznego zaprojektowano styropian  a w projekcie konstrukcyjnym przyjęto styropian ekstrudowany ( styrodur). Jaki materiał należy przyjąć w wycenie  ?

- Przedmiar poz. 73 – Montaż ścianek systemowych. Prosimy o dokładniejszy opis, rysunku ścianki.

- Przedmiar poz. 74 – ścianki działowe z płyt gipsowo – kartonowych. Prosimy o określenie w której części budynku występują?

- Przebudowa drenażu – w operacie wodnoprawnym przyjęto rury o śr. 75 mm a w przedmiarze 80 mm. Jaki materiał należy przyjąć w wycenie?

- Przebudowa drenażu – w operacie wodnoprawnym przyjęto studzienki o śr. 800 mm a w przedmiarze jest 1000 mm. Jaką średnicę należy przyjąć w wycenie?

- W projekcie architektonicznym – rysunki A-5 i A – 12 oraz z projekcie konstrukcyjnym – rysunek K- 1 ( przekroje ław fundamentowych ) występuje podkład z chudego betonu. Brak na ten temat zapisów w opisach technicznych: architektonicznym i konstrukcyjnym oraz w przedmiarze robót ( występuje tylko podsypka piaskowa).  Czy podkład z chudego betonu należy uwzględnić w wycenie, a jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz klasy betonu.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Inwestor posiada wersję elektroniczną dokumentacji wykonawczej tylko w formacie PDF.

Ad. 2 Podjazd dla niepełnosprawnych został ujęty w ograniczonym zakresie w zadaniu w pozycji 29 przedmiaru. Ściany fundamentowe stanowią ławę pod krawężniki drogowe niskie wykonane z betonu, wypoziomowane do poziomu terenu i poziomu 0,00 budynku. W drugim etapie nie ujętym w niniejszym zamówieniu zostanie wykonana nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej grubości 3 cm w stosunku 1:4 . Podłoże stanowi tłuczeń grubości 10 cm ustabilizowany na warstwie piasku 20 – 30 cm.

Ad. 3 Samowolne zmiany w kosztorysie ofertowym będą powodem odrzucenia oferty.

Ad. 4 Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.

Ad.5 Należy usunąć z kosztorysu ofertowego pozycje 73 i 74 gdyż dotyczą one stanu wykończeniowego, a więc drugiego etapu budowy.

Ad. 6 Tak – ujęto tylko pokrycie samego dachu mansardowego i ocieplenie które obejmuje tylko fragmenty zakryte blachą. Nie uwzględniono pozostałych elementów.

Ad.7 Zamawiający informuje, iż  warunek udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, pkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na robotach remontowo - budowlanych w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 500 m2 każda.

Warunek postawiony przez Zamawiającego w  Rozdziale 2 pkt.IV SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia brzmi następująco:

„ Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 500 m2 każda. Wymagane jest także przedstawienie dokumentów ( opinii, referencji )  potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień.”

Ad. 8 Nie - nie zapewnia. W sprawie zasilania w prąd placu budowy Wykonawca we własnym zakresie winien jest uzyskać takie przyłączenie z Zakładu Energetycznego.

Ad 9. Inwestor dopuszcza zastosowanie obydwu materiałów.

Ad.10.  Należy  przyjąć grubości 75 mm pokrycie połaci dachu i 55 mm elementy wykończeniowe.

Ad.11. Należy przyjąć styropian ekstrudowany ( styrodur).

Ad. 12 i 13 Należy usunąć z kosztorysu ofertowego pozycje 73 i 74 gdyż dotyczą one stanu wykończeniowego, a więc drugiego etapu budowy.

Ad.14. Zgodnie z przedmiarem – 80 mm.

Ad. 15  Zgodnie z przedmiarem – 1000 mm.

Ad. 16 Należy przewidzieć beton klasy B – 10 pod ławami na grubości 10 cm. Do kosztorysu należy dodać pozycję „ Podkład z chudego betonu pod ławy – ilość 25 m 3.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ). Zamawiający dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 5 pkt. I ppkt 3 i 4, który otrzymują brzmienie:

ppkt 3. „ Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05  - 506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy – parter, nie później niż 17.11.2010r do godz. 1200”.

ppkt.4 „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2010r. o godzinie 12 15 , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok.113.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony przedmiar robót, który należy załączyć do oferty

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl