Lesznowola, dnia 13.03.2008r.

RZP-341/1/01/04/2008

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

Wykonanie odwiertu 2 studni głębinowych

(podstawowej i awaryjnej) wraz z 									uzbrojeniem dla potrzeb Stacji Uzdatniania 							Wody Lesznowola Pole

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Wykonanie odwiertu 
2 studni głębinowych (podstawowej i awaryjnej) wraz z uzbrojeniem dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody Lesznowola Pole” w dniu 13 marca 2008r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania:

1. .................... (nazwa firmy) prosi o dokładne sprecyzowanie dotyczące montażu pomp głębinowych typ SP 46/9 Grundfos. Czy pompy dostarcza Inwestor czy wykonawca ?

2. Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie:

- czy nadzór nad robotami i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej leży po stronie wykonawcy czy Inwestora ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować w każdej ze studni pompę głębinową Grundfos typ SP 46/9.

Ad. 2

Nadzór nad wykonaniem robót oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej leży po stronie Zamawiającego (Inwestora). Koszty związane z tymi czynnościami pokrywa również Zamawiający.

Z poważaniem

Zup. Wójta

Z-ca Wójta Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl