Lesznowola, dnia  08.06.2010r.

RZP – 341/2/02/03/2010

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: Budowę boisk szkolnych

w Mrokowie – I etap”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, że w postępowaniu przetargowym

na „ Budowę boisk szkolnych w Mrokowie- I etap” w dniu 07.06.2010r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

1. Czy Zamawiający odstąpi od żądania aprobaty ITB dla nawierzchni syntetycznych boiska wielofunkcyjnego ? Rekomendacje lub też aprobaty ITB są dokumentami dobrowolnymi i nie są wymagane dla nawierzchni syntetycznych obiektów sportowych żadnym przepisem budowlanym. Tym samym nie świadczą o jakości bądź też o przydatności nawierzchni syntetycznej. Powszechnie za dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznaje się:

- kartę techniczną,

- deklaracje zgodności z PN EN 15330-1

- atest PZH.

Proszę także o uznanie ofert z nawierzchnią syntetyczną wykonaną z włókien polietylenowych.

2. Czy Zamawiający dopuści trawę o niżej podanych parametrach:

- wysokość włókna : 17 mm,

- gęstość ( ilość włókien/m2 ): 483 840,

- ciężar całkowity:2 600/gr.m2,

- rodzaj włókna:PP/monofilowa,

- detex: 8 250,

- wypełnienie : piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony.

Proszę mieć na uwadze, że włókna monofilowe są bardziej odporne na zniszczenia. Nie ulegają dzieleniu się ( jak w przypadku fibrylowanych ), a nawierzchnia może być użytkowana zdecydowanie dłużej.

Odpowiedź:

Ad 1 i Ad 2.

Zamawiający nie dopuszcza w  przedmiotowym postępowaniu nawierzchni o innych parametrach niż te, które są określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Z poważaniem

Z up Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl