Lesznowola, dnia 08.09.2008r.

RZP-341/4/05/04/2008

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

Rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych

wraz z zapleczem sportowym

w Lesznowoli

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym w Lesznowoli” w dniu 21, 27.08.2008r.oraz 2, 3, 4, 5.09.2008r. wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytania nr 1 (z dnia 21.08.2008r.)

1. Czy drzwi ewakuacyjne powinny być zaopatrzone w okucia antypaniczne?

2. Na jakim poziomie posadowiony jest istniejący budynek szkoły?

3. Występuje rozbieżność projektu i przedmiaru co do ilości nawietrzaków okiennych. Jaką ilość należy wycenić?

4. Brak w przedmiarze wymiany przęseł ogrodzenia na bramy przesuwne. Czy należy to wycenić? Jeśli tak to proszę podać wymiary i standard wykonania.

5. Czy należy wyceniać kosze na śmieci? Jeśli tak to ile i z jakiego materiału?

Pytania nr 2 (z dnia 21.08.2008r.)

I. Instalacja co i ct – przedmiar robót.

Poz. 1 Jest KNR 031 0306-08 Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego kpl. 1

Winno być KNR 2-15W 040303 Rozdzielacz w szafce podtynkowej ........ kpl. 1; w przyjętej podstawie wyceny brak szafek opisanych w projekcie/.

Poz. 2 - Jw. lecz inna ilość, jest – 3; winno być – 2,

Poz. 3 – Jw. lecz tab.KNR-W 040302 i inna ilość, jest – 1, winno być – 2,

Poz. 4 – Jw. – Ilość zgodna

Poz. 5 – Jw. – Ilość zgodna,

Niezgodność w projekcie wg rzutów rys. 17,18,19 jest 8 rozdzielaczy 8-mio obwodowych a wg rozwinięcia instalacji rys. 20 jak ilości poprawione.

Poz. 6 jest **2-15u 60101 Rurociągi z rur polipropylenowych .... dz.18*2,0 polietylen sieciowy w posadzce PEXxc-rura KAN m 2180 **zła podstawa wyceny**.

Winno być KNR-W-2-15 0410-05 Rurociągi z polietylenu (standard- KAN-therm) dn-18*2,5 mm Kan-therm PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną, ilości rur z powodu braku przedmiaru nie sprawdzono. Do tej pozycji należy doliczyć kształtki /trójniki i kolana, złączki przy zaworach w podejściach do grzejników /wg. KNR 2-15 GEBERIT tab-0602 stosownie do średnic.

Poz. 8 Rurociągi co z rur stalowych o połączeniach spawanych dn-50 mm m 98 z tytułu kosztorysu wynika, że jest to również instalacja c.t. na rys. 17 pokazano instalacje c.t. w średnicach dn-50 mm i dn-25 mm w pozycjach przedmiaru brak wyszczególnienia. Obmar rur dn-50 mm dla c.o. (7+7+12+1,5+1,5)*2=29*2=58 m c.t 45*2=90 razem 148 m.

Zgodnie z zasadami kosztorysowania należy ct przenieść do odrębnego działu i poprawić obmiar.

Poz. 19 i poz. 20 Kpl. zaworów odcinających i regulacyjnych na zasilaniu i powrocie przy rozdzielaczach, proszę o precyzyjne określenie poz. KNR 215 0408-01 dot. sztuk a nie kpl. Co wchodzi na ten kpl jeśli więcej niż 1 szt. – to już nie ta podstawa wyceny ewentualnie kalkulacja własna, lub każdy zawór w odrębnej pozycji.

Poz. 20 KNR 2-15 0417 01 Grzejniki stalowe płytowe o pow. grzewczej do 2,5 m2 szt-88***zła podstawa wyceny i niezgodne z projektem rys.20 ilości grzejników*** winno być KNR 2-15-W 0418-07 naj przejrzyściej dla, każdego typu grzejnika odrębna pozycja. Grzejniki przeliczono wg. rys. 20 i tak:

V-22 600/1,6 – jest: 8, winno być: 12

V-22 600/1,4– jest: 33, winno być: 35

V-22 600/1,2– jest: 19, winno być: 15

V-22 600/1,1– jest: 6, winno być: 6

V-22 600/1,0– jest: 1, winno być: 2

V-22 600/0,9– jest: 5, winno być: 5

Brak grzejników V-22 600/0,5– jest: 0, winno być: szt. 2

Jest: 72, winno być: 77

V21s 600/0,9 – jest: 6, winno być: 5

V21s 600/0,8 – jest: 4, winno być: 4

V21s 600/0,6 – jest: 2, winno być: 2

V21s 600/0,5 – jest: 1, winno być: 2

V21s 600/0,4 – jest: 3, winno być: 3

Jest: 16, winno być: 16

Łącznie: 	Jest: 88, winno być: 93

Poz. 22 KNR 2-15 0417 01 Grzejniki stalowe płytowe o pow. grzewczej do 2,5-łazienkowe szt. 16 ***zła podstawa wyceny i typy grzejników niezgodne z projektem*** np. jest w projekcie PS07/600- szt.2, PS07/500- szt.6 w przedmiarze tylko PS11. Prawidłowa podstawa wyceny KNR-W 2-15 0421 01.

Poz. 23 KNR 2-15 o 422 01 Rury przyłączne do grzejników **zła podstawa wyceny i ilość**

Podstawa wyceny przez analogie KNR-W-2-15 0429-01 z wpisaniem kształtek jak określa to projekt i technologia. Ilość 93+16=109 kpl.

Poz. 26 Instalacja odpowietrzana jest przez odpowietrzniki miejscowe do czego odpowietrzenie z rur brak odnośnika w projekcie. Brak jest natomiast baniek rozszerzających i zaworów kulowych przed odpowietrznikami na pionach.

Poz. 30, 31, 32 Zabezpieczenie antykorozyjne **przenieść do odrębnego działu i zły obmiar – brak obliczeń przedmiaru utrudnia sprawdzenie**

Sprawdzenie – rury dn-15 m (30+20)*0,066=3,3

- 20 ( 15*0,085=1,275

- 25 ( 10*0,104=1,04

- 32 ( 160*0,132=21,12

- 40 ( 56*0,151=8,456

- 50 ( 98*0,186=18,228

- 65 ( 20*0,239=4,78

58,199 m2 w przedmiarze 18 m2.

Poz. 33 Zła podstawa wyceny dot. innego typu izolacji liczonej w m2, zgodnie z projektem należy zastosować otuliny z pianki poliuretanowej gr. 20 mm przyjmując ilośći rur w mb wg. obmiaru w poz. wyżej w obecnym przedmiarze pominięto rury dn-25, 32 mm i PEX (otulina 4 mm lub peszel). Prawidłowa podstawa wyceny KNZ 15 i dalej wg średnic. Izolacje rurociągów wydzielić w odrębny dział.

Poz. 34 KNR 2-02 0925/02 osłony okien płytami pilśniowymi /analogia/ dot. obudowy instalacji płytami GK ***zła podstawa wyceny-przyjąć KNR 2002 2004-01.

Poz.38 Wentylatory EDM-100 szt. 8 czy nie zdublowano z przedmiarem wentylacji poz. 33 – 12 sztuk.

II. Przyłącza sieci cieplnej niskoparametrowej (preizolowana dla co, ct, cw, cyrk.)

Poz. 8 i 9 Dowóz piasku do zasypania wykopu w poz. 8 na 1 km jest 70,336 a poz. 9 na dalsze km 80,4 m3 to powinna być taka sama wartość. Ilość robót ziemnych wykopów i zasypania nie bilansują się.

Poz. 35,36 izolacja rurociągów zła podstawa wyceny winno być wg. KNZ 15.

III. Technologia kotłowni gazowej.

Poz. 20 Automatyczna stacja uzdatniania wody V=2,5 m3/h – dostawa i ponowne podłączenie. Proszę o wyjaśnienie czy montujemy nową stację ***dostawa*** uzdatniania czy istniejącą – zdemontowaną w poz. 5. projekt str. 398 zaleca wykorzystać istniejącą stację uzdatniania.

Poz. 65, 66, 67 Izolacja rurociągów zła podstawa wyceny należy przyjąć katalog 0-34 właściwy dla izolacji otulinami thermaflex.

Poz. 2-15 040402 próba szczelności – pomylono jednostki miary są kpl a powinny być mb.

Brak pozycji uruchomienia kotłowni.

Pytania (z dnia 27.08.2008r.)

I. Przyłącza kanalizacji deszczowej i przełożenie istniejącej kanalizacji sanitarnej:

1. Poz. 18 – Proszę dokładniej określić typ wpustu liniowego (l=11,5m) i przejazdowego (l=1,0m) i wydzielić go do odrębnej pozycji bo nie jest to element składowy studzienki ściekowej.

2. Poz. 13 – KNR 2-18 0207 05 Montaż rurociągów z PCW ciśnieniowe dn-225 mm m 178 ***zła podstawa wyceny i złe średnice rur wg. projektu rury PVC klasa S dn-200 mm *** Montaż kanałów z PCW można wycenić wg. KNNR4 1308-03 i kształtki, których nie przeliczono wg KNNR 4 1321, 1322.

3. Poz. 14 – dotyczy montażu kanałów dn-160 mm PVC uwagi j.w.

4. Poz. 16 – studzienki kanalizacyjne systemowe HOBAS m 35 *** w mb policzono tylko trzon studzienki – brak wyceny kinety, pokrywy, włazu. Z projektu nie wynika potrzeba montażu systemowych studzienek HOBAS*** proszę o określenie typu studzienek zmianę podstawy na kpl. Może to być przez analogię KNNR4 1417 lub kalkulacja własna wg. cen rynkowych.

5. Poz. 36 – Rurociągi z PCW ciśnieniowego dn-225 m 182,5 **brak takich kanałów w projekcie oraz niezgodna ilość wg projektu rury PVC klasa S dn-200 128 m. Dalsze uwagi jak poz. 13.

6. Poz. 37, 38 – Rurociągi z PCW ciśnieniowego dn-160 mm m 22,5+6,5=29 m wg projektu kanały z PVC klasa S dn-160 mm m 70 **-*zła podstawa wyceny można wycenić wg KNNR4 tab1308-02 i kształtki wg KNNR4 tab 1321 lub 1322.

II. Przyłącze wodociągowe:

1. Poz. 48 – Błąd w przedmiarze (przedmiaru nie podzielono przez 100 i określono wykopy na 8960,9 m3.

2. Poz. 61 – Prawdopodobnie błąd w przedmiarze – 0,03 mb ?

3. Poz. 72 – Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą zbiornika wody p.poż. o pojemności 50 m3 ?

III. Instalacja wod.-kan.

1. Poz. 16 – Dodatek za podejścia odpływowe dn-110 jest szt. 20. Powinno być – (33+4+32)=69 jak Poz.20 wc – szt.33 +wc niepełnosprawni szt. 4 (poz.21)+wpust dn-100 (poz.12) szt. 32.

2. Poz. 11 – Korki napowietrzające dn-110 jest 14 wg rozwinięcia rys. 6 str. 350 – jest 20 ***Brak w przedmiarze montażu pisuarów – szt.8 lub 7***wg przedmiaru poz. 15 dodatki za podejścia dn-50 szt.8 a na rozwinięciu instalacji rys.6 szt-7. Proszę o określenie standardu automatu spłukującego np. zwykły, schelomat, czy na podczerwień.

3. Poz. 15 – Dodatki za podejścia dn-50 nie odpowiada ilości odbiorników podanych w pozycjach. Np. umywalki jest 29 w poz. 18 i 19 – 47 szt., zlewozmywaki jest – 1 w poz. 17 jest 8, natryski jest 15 – w pozycjach – 17 itd.

4. Poz. 25 - Proszę o dokładne określenie parametrów zmywarki.

5. Poz. 44 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

6. Poz. 47 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

7. Poz. 49 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

8. Poz. 51 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

IV. Instalacja gazowa.

1. Poz. 7 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

2. Poz. 11 – Prawdopodobnie niewłaściwa podstawa wyceny (nie odpowiada średnicy wskazanej w opisie).

V. Przyłącza sieci cieplnej preizolowanej.

1. Poz. 27 – KNR 2-20 0208-01 Uruchomienie sieci cieplnej jest m 102 powinno być odcinek 1 zgodnie z opisem w KNR. W sposób niedopuszczalny zmieniono jednostki obmiarowi z odcinka do 100 m na 1 m. Nakłady na 1 odcinek 152,2 rg to jeśli przemnożymy to przez 102 m = 15 524 rg na uruchomienie sieci o długości 38 m.

2. Poz. 16 – Dodatek za podejście odpływowe dn-110 jest szt. 20 Powinno być – (33+4+32)=69 jak poz. 20 wc – szt. 33 +wc niepełnosprawni szt.4 (poz. 21) + wpust dn-100 (poz-12) szt. 32.

3. Poz. 11 – Korki napowietrzające dn-110 jest 14 wg. rozwinięcia rys. 6 str. 350 – jest 20 ***Brak w przedmiarze montażu pisuarów – szt. 8 lub 7*** wg. przedmiaru poz. 15 dodatki za podejścia dn-50 szt.8 a na rozwinięciu instalacji rys. 6 szt. 7. Proszę o określenie standardu automatu spłukującego np. zwykły, schelomat, czy na podczerwień.

4. Poz. 15 – Dodatki za podejścia dn-50 nie odpowiada ilości odbiorników podanych w pozycjach. Np. umywalki jest 29 w poz. 18 i 19 – 47 szt., zlewozmywaki jest – 1 w poz. 17 jest 8, natryski jest 15 – w pozycjach-17 itd.

Pytania (z dnia 02.09.2008r.)

Roboty budowlane

Poz. 36

Jest ... Rys. 11 ((132,0)*0,001)...

Winno być ...Rys. 11 ((90+132,0)*0,001)...:

Poz. 37

Jest ... Rys. 11 ((192,0)*0,001)...

Winno być ... Rys. 11 ((75,0+192,0)*0,001)...;

Poz. 38

Jest ... Rys. 11 ((413,0+68,0)*0,001) ...

Winno być ... Rys. 11 ((135,0+222,0+413,0+68,0)*0,001)...;

Poz. 51

Błąd w opisie kompletu płyt stropowych:

Jest ... S-270x149-6,0 szt. 22 ...

Winno być ... S-230x149-6,0 szt. 22 ...

Jest ...S-450x450x149-7,5 szt. 1 ...

Winno być ...S-470x149-7,5 szt. 1 ...

Jest ...S-500x89-7,5 szt. 5

Winno być ...S-500x149-7,5 szt. 5 ...

Brak: S-590x149-7,5 szt. 7

Poz. 63

Prawdopodobnie zła podstawa wyceny – Rys. 17 – stal (8 A-III, a nie A0;

Poz. 136

Różnice w opisie:

Wg. przedmiaru – naświetla z PCV

Wg zestawienia stolarki – naświetla drewniane;

Poz. 147

Różnice w opisie:

Wg przedmiaru – DZ3.

Wg zestawienia stolarki – KR8;

Poz. 153

Błąd w przedmiarze:

Jest:

(1,20*(8+3)+1,50*13+4+6+2+1,80*58+2,40*22+2,10+1,80+2,3*6+4,35*9)

Winno:

(1,20*(8+3)+1,50*(13+4+6+2)+1,80*58+2,40*22+2,10+1,80+2,3*6+4,35*9)

Ponadto jednostką winny być mb.

Pytania (z dnia 03.09.2008r.)

1. Czy należy dodać pozycję kosztorysową – sporządzenie dokumentacji powykonawczej? – (§ 4 Druku umowy SIWZ).

2. Czy projekt przewiduje techniczne rozwiązanie zabezpieczeń budynku w trakcie prowadzonych prac ? – (§ 4 Druku umowy SIWZ).

3. Jeżeli wykonawca ma wykonać zabezpieczenie wg. osobnego projektu, prosimy o podanie podstawowych parametrów obciążeń – wichura ? - (§ 4 Druku umowy SIWZ).

4. Jak duży teren wokół budynku należy zabezpieczyć w razie zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych ? - (§ 4 Druku umowy SIWZ).

5. Czy prawidłowo przyjęto głębokość korytowania (30 cm) jeżeli łaczna grubość warstw nawierzchni wynosi 20 cm (płyta, tłuczeń, piasek).

6. Pozycja nr 3 przedmiaru robót – Drogi, dojazdy i zieleń, nie podano odległości wywozu urobku powstałego z korytowania.

7. Czy należy uwzględnić w kosztorysie wykonanie wykopów pod zbiornik p.poż. ? Jeżeli tak to proszę podać podstawę kosztorysu i obmiar.

8. W pozycji kosztorysowej nr 10 przedmiaru robót – Fundament windy i zbiornik przeciwpożarowy przewiduje się zasypanie wykopów gruntem kat. I-III, a wykopy prowadzono w gruncie spoistym kat. III-IV, czy należy wymienić grunt ?

9. W pozycji 11 przedmiarze robót – Fundament windy i zbiornik przeciwpożarowy, jaką należy zastosować klasę betonu ?

10. Czy w przedmiarze robót – Fundament windy i zbiornik przeciwpożarowy należy zastosować beton wodoszczelny ?

11. Czy do pozycji kosztorysowej nr 29 przedmiarze robót – Fundament windy i zbiornik przeciwpożarowy, należy doliczyć nakłady na dozbrojenie tego elementu siatką ?

12. W przedmiarze – Roboty budowlane nie uwzględniono nakładów na Usługi geodezyjne. Czy należy je uwzględnić, proszę podać numer pozycji i obmiar ?

13. Jaką szerokość posiadają opisane pasy nadrynnowe opisane w pozycji 90 oraz 91 w przedmiarze roboty budowlane ?

14. Jaki należy zastosować system kabin natryskowych w przedmiarze roboty budowlane ?

15. Jakiej twardości powinna być glazura podana w pozycji 122, 168, 170 w przedmiarze roboty budowlane ?

16. Technologia wykonania robót tynkarskich wymaga wykonania gruntowania powierzchni. Czy należy uwzględnić gruntowanie, proszę podać podstawę pozycji i obmiar – przedmiar roboty budowlane poz. 125, 126, 127.

17. Technologia robót malarskich na świeżym tynku wymaga wykonania gruntowania na powierzchni. Czy należy uwzględnić gruntowanie proszę podać podstawę pozycji i obmiar – przedmiar roboty budowlane poz. 128, 129, 130.

18. Brak uwzględnionych nakładów na zbrojenie schodów żelbetowych. Czy należy uwzględnić tę pozycję ? Jeżeli tak to proszę podać podstawę pozycji i obmiar.

Pytania (z dnia 04.09.2008r.):

................... (nazwa firmy) przystępując do przetargu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu przedstawionego w piśmie znak: RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r.

Natronie 6 widnieje zapis:

Ad. 6

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści przedmiaru robót:

- w poz. 66 przedmiaru (str. 49 SIWZ) zamiast 133,15 m2 należy przyjąć 215,52 m2,

- w poz. 67 przedmiaru (str. 49 SIWZ) zamiast 1,5023 należy przyjąć 2,1809 jedn. 100 m2.

Natomiast na stronie 9 widnieje zapis:

Ad. 2

W związku ze wskazanymi pomyłkami należy zmienić ilości robót w tych pozycjach na następujące:

...

- pozycja 66 (str. 49 SIWZ) zamiast 133,15 m2 winno być 51,18 m2,

- pozycja 67 (str. 49 SIWZ) zamiast 1,5023 100 m2 winno być 0,6831 100 m2.

Jaka ilość należy przyjmować do wyceny w pozycjach 66 i 67 ?

Pytanie (z dnia 05.09.2008r.)

....................... (nazwa firmy) przystępując do przetargu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych uwag do przedmiarów i dokumentacji projektowej:

Przedmiar robót – Roboty budowlane, Poz. 26 – czy podano właściwą wielkość przedmiaru, naszym zdaniem wielkość 3124,9 jest podana w m2 a nie w m3. Jaką wartość należy przyjąć do kosztorysu ?

Odpowiedzi:

Na Pytania nr 1 (z dnia 21.08.2008r.)

Ad.1 Tak, drzwi te należy zaopatrzyć w okucia antypaniczne.

Ad.2 Poszczególne segmenty istniejącej szkoły są posadowione  na różnych poziomach. W projekcie nawiązano do poziomu posadowienia istniejącej sali gimnastycznej tj. 118,09 i poziomu pomieszczeń nad salą 121,11.

Ad.3 Zgodnie z opisem technicznym w projekcie wszystkie okna pomieszczeń użytkowych mają być wyposażone w nawietrzaki. Należy przyjąć ilości wynikającą z przedmiaru robót – wg ilości okien tam wskazanych.

Ad.4  Po poz. 183 (str 67 SIWZ) wprowadza się pozycję 183 A następującej treści „ Poz. – kalkulacja własna / wykonanie 2 bram przesuwnych listwowych o wym. 3,0 x 1,7 m (konstrukcja) z fundamentowaniem typowym, napędem przemysłowym NYOTA, instalacją elektryczną miejscową sterującą – zasilanie 230V (3x1,5 mm2), sterowanie ręczne/ jedn. kpl.”

Ad.5 Nie należy wyceniać koszy.

Na Pytania nr 2 (z dnia 21.08.2008r.)

Cz dot. instalacji CO i CT

- Ad. Poz. 1 (str. SIWZ 102)  Wskazywana przez oferenta podstawa wyceny KNR 2-15W 0403 - 03 nie dotyczy rozdzielaczy stąd uwaga nie może być uwzględniona. Właściwą podstawą wyceny tej pozycji jest KNR-2-15W 04 1003 Przywołana w pozycji  przedmiaru ilość – 1 szt. została opisana prawidłowo.

- Ad. Poz 2 (str. SIWZ 102) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1003, ilość rozdzielaczy ośmiowyjściowych parter – szt.3.

- Ad. Poz.3 (str. SIWZ 102) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1003, ilość rozdzielaczy ośmiowyjściowych I piętro – szt.2.

- Ad. Poz.4 (str. SIWZ 102) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1003, ilość rozdzielaczy ośmiowyjściowych II piętro – szt.2.

- Ad. Poz. 5 (str. SIWZ 102) Rysunek rozwinięcia jest zgodny z rzutami. W związku  z korektą zapisu pozycji od 1 do 4 – pozycje 5 i 5A skreśla się.

- Ad. Poz.6 (str. SIWZ 102) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1005 . W miejsce dotychczasowej poz. 5 (skreślonej zapisem pkt. 4) wprowadza się nową pozycje nr 5 w brzmieniu „ Kalkulacja własna / Kształtki, trójniki,  kolana, złączki przy zaworach w podejściach grzejników – szt. 104/ Jedn. miary – kpl./ ilość 1”.

- Ad. Poz. 8  (str. SIWZ 102) Zamiast 98 m rur stalowych średnicy 50 mm należy wycenić 148 m. Przedmiotowe rurociągi są instalacją grzewczą stąd podstawa wyceny pozostaje bez zmian.

- Ad. Poz. 19 i 20 (str. SIWZ 102). Pozycja 19 otrzymuje brzmienie: „Kalkulacja własna/ Zawory przelotowe zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm – zawory odcinające na zasilaniu i powrocie przy rozdzielaczach szt. 39/ jedn. miary -  kpl./ szt - 1”.  Pozycja 20 otrzymuje brzmienie: „Kalkulacja własna/ Zawory przelotowe zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15 mm –  zawory regulacyjne na zasilaniu przy rozdzielaczach szt. 39/ jedn. miary -  kpl./ szt - 1”.

- Ad. Poz. 21 (str. SIWZ 102/103) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1807, Opis wyliczenia pozycji otrzymuje brzmienie:

V22-  600/1600 	szt 8

V22 – 600/1400	szt 35

V22 – 600/1200	szt 19

V22 – 600/1100	szt 6

V22 – 600/1000	szt 2

V22 – 600/900	szt 5

V22 – 600/500	szt 2

V21 – 600/900	szt 6

V21 – 600/800	szt 4

V21 – 600/600	szt 2

V21 – 600/500	szt 1

V21 – 600/400	szt 3

Razem		szt 93

- Ad. Poz. 22 (str. SIWZ 103) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 1805, Opis wyliczenia pozycji otrzymuje brzmienie:

PS 11 1130/600 	szt 2

PS 11 1130/500	szt 5

PS 11 1130/400	szt 1

PS 07	710/600	szt 2

PS 07 	710/500	szt 6

Razem		szt 16

- Ad. Poz. 23 (str. SIWZ 103) Podstawą wyceny tej pozycji jest KNR 2-15W 04 2901 w ilości kpl. – 109.

- Ad. Poz. 26 (str. SIWZ 103) W wycenie tej pozycji należy uwzględnić koszty zaworów odcinających dn 15 mm – 10 kpl.

- Ad. Poz. 30, 31 i 32 (str. SIWZ 103)

Podstawą wyceny pozycji 30  jest KNR 7-12 0101.1/04 w ilości  – 58,20 m2,

Podstawą wyceny pozycji 31  jest KNR 7-12 0201.1/04 w ilości  – 58,20 m2,

Podstawą wyceny pozycji 32  jest KNR 7-12 0213.1/04 w ilości  – 58,20 m2,

- Ad. Poz. 33 (str. SIWZ 103) Pozycja 33 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

„KNR 0-34 0104/17/ Izolacje rurociągów śr. 54-60mm otulinami thermaflex A/C gr. 30 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 168”.

Po nowej pozycji 33, wprowadza się pozycję 33A w brzmieniu: „KNR 0-34 0104/16/ Izolacje rurociągów śr.28-48mm otulinami thermaflex A/C gr. 30 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 175”, oraz pozycję 33B w brzmieniu: „KNR 0-34 0104/15/ Izolacje rurociągów śr.15-22mm otulinami thermaflex A/C gr. 30 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 30”.

- Ad. Poz. 34 (str. SIWZ 103).  Pozycja 34 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

„KNR 2-02 2004-01/ Obudowa słupów płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczo jednowarstwowo – analogia obudowa pionów i rurociągów c.o. w piwnicy płytami g-k./ jedn. miary – m2/ ilość – 66”.

16. Ad. Poz. 38 (str. SIWZ 103). Pozycje 38 skreśla się. Dotychczasowa pozycja 39 (str. SIWZ 103) otrzymuje nr 38.

Cz dot. przyłącza sieci cieplnej preizolowanej

17. Ad Poz. 8 i 9 (str. 98 SIWZ) Bilans robót ziemnych.

W pozycji 5  przedmiarze robót należy przyjąć  do wyceny zamiast 13,664 m3 zasypania wykopów  -  ilość 67,19m3,

W pozycji 6  przedmiaru należy przyjąć  do wyceny zamiast 13,664 m3 zagęszczania ubijakami  wykopów  -  ilość 67,19m3,

W pozycji 8  przedmiaru robót należy przyjąć  do wyceny wywóz ziemi w ilości 16,81m3,

W pozycji 9  przedmiaru należy przyjąć  do wyceny ilość 16,81 m3 dodatku za wywóz.

Cz dot. technologii kotłowni

- Ad. Poz.  20 (str. 105 SIWZ) Należy wykorzystać istniejącą stację uzdatniania wody.

- Ad. Poz. 65, 66 i 67 (str.107 SIWZ)

Pozycja 65: „KNR 0-34 0103-16/ Izolacje rurociągów śr. 28-48mm otulinami thermaflex FRM gr. 30 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 16”.

Pozycja 66 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „KNR 0-34 0103-08/ Izolacje rurociągów śr.28-48mm otulinami thermaflex FRM gr. 20 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 58.

Pozycja 67 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: „KNR 0-34 0103-09/ Izolacje rurociągów śr.54-70mm otulinami thermaflex FRM gr. 20 mm/ jedn. miary – m/ ilość – 18.

- Ad. Poz. 74 (str. 108 SIWZ). W pozycji tej jako jednostkę miary wprowadza się mb w ilości 214.

- Poz. Kotłowni. Po pozycji 78 przedmiaru (str. 108 SIWZ) dodaje się pozycję 79 następującej treści: „Kalkulacja własna/ uruchomienie kotłowni gazowej/ j.m. – kpl./ szt – 1”.

Na Pytania (z dnia 27.08.2008r.)

Cz dot. przyłącza kanalizacji deszczowej i przełożenia istniejącej kanalizacji sanitarnej.

1 Ad. Poz 18 (str 87 SIWZ)

Są to wpusty  liniowe typu przejazdowego z rusztem  stalowym szerokości 100 mm.

W pozycji 18 jako podstawę wyceny zamiast KNR 2-18 0625/02 – przyjąć „kalkulację własną” .

2. Ad Poz. 13 (str. 87 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNNR 4 1308-03.

Projekt nie przewiduje użycia kształtek przy kanalizacji deszczowej.

3. Ad. Poz. 14 (str. 87 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNNR 4 1308-02.

Brak kształtek dodatkowych do wyceny.

4. Ad. Poz. 16 (str. 87 SIWZ) Jako podstawę wyceny studzienek należy przyjąć „kalkulacja własna”.

5. Ad. Poz. 36 (str. 88 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNNR 4 1308-03  w ilości 128,5 m .

6. Ad. Poz. 37 (str. 88 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNNR 4 1308-02  w ilości 70 m . Poz. 38 przedmiaru skreśla się.

Cz dot. przyłącza wodociągowego.

7. Ad. Poz. 48 (str 87 SIWZ) W przedmiarze robót należy przyjąć  do wyceny ilość 4,12 m3 zamiast 89,6 m3 (jedn. 100 m3).

8. Ad. Poz. 61 (str 90 SIWZ) W przedmiarze robót należy przyjąć  do wyceny ilość 3,0 m zamiast 0,3 m.

9. Ad Poz. 70 .  Tak , projekt zbiornika znajduje się na stronie 300 SIW.

Cz dot. instalacji wod.kan.

10. Ad. Poz. 16 (str. 93 SIWZ) W przedmiarze robót należy przyjąć  do wyceny zamiast 20 szt. -  ilość 69 szt. podejść.

11. Ad. Poz 11 (str. 92 SIWZ)   W przedmiarze robót należy zamiast 14 szt korków odpowietrzających  przyjąć  do wyceny  ilość 20 szt. korków. Ponadto po pozycji 21 przedmiaru należy dodać pozycję 21A następującej treści: „KNR 2-15 0225-02 / Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym / szt. 8”.   Zawór spłukujący – zwykły.

12. Ad. Poz. 15 (str. 92/93 SIWZ) W przedmiarze robót należy przyjąć  do wyceny zamiast 80 szt. -  ilość 89 szt. podejść.

13. Ad.poz. 25 (str. 93 SIWZ). Parametry zmywarki zostały podane w załączniku do odpowiedzi na zapytania – pismo RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008.

14. Ad. Poz. 44 (str. 95 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 2-15W 0132-02.

- Ad. Poz. 47 (str. 95 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 2-15 0112-03.

- Ad. Poz. 49 (str. 95 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 2-15 0112-03.

- Ad. Poz. 51 (str. 95 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 2-15 0112-06

Cz dot. instalacji gazowej

- Ad. Poz.7 (str. 110 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 4-02 0308-03.

- Ad. Poz.11 (str. 110 SIWZ) Jako podstawę wyceny należy przyjąć KNR 2-19 0215-02.

Cz dot. przyłącza sieci cieplnej preizolowanej.

20. Ad Poz. 27 (str. 99 SIWZ) W przedmiarze robót należy przyjąć  jako jednostkę wyceny – odcinek w ilości do wyceny szt. – 1,    zamiast dotychczasowego zapisu - 102 m.

- Pozostałe pytania stanowią powtórzenie pytań nr 10, 11 i 12 na które odpowiedziano powyżej.

Na Pytania (z dnia 02.09.2008r.)

Odpowiedzi na przedmiotowe pytania zostaną udzielone w dniu 9 września 2008r.

Na Pytania (z dnia 03.09.2008r.)

1. Ad.1 i Ad 12 Niniejszym Zamawiający wprowadza „Uzupełnienie do przedmiaru robót”

Poz. 1 „Kalkulacja własna/ Sporządzenie dokumentacji powykonawczej/ jedn. miary - kpl./ szt 1.,

Poz. 2 „Kalkulacja własna / Obsługa geodezyjna inwestycji/ jedn. miary – kpl./ szt. 1”,

2. Ad. 2 Nie, organizacja zabezpieczenia budynku w trakcie prowadzenia prac należy do obowiązków Wykonawcy.

3. Ad.3 Zgodnie ze strefą wiatrową właściwą dla Lesznowoli.

4. Ad. 4 O tym decyduje Wykonawca robót. Budowa nie może w żaden sposób negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie.

5. Ad.5 Tak.

6. Ad. 6 Podano, jest to 1 km.

7. Ad. 7 Wykopy te zostały już uwzględnione w przedmiarze robót.

8. Ad.8 Tak.

9. Ad. 9 Zgodnie z dokumentacją B-25.

10. Ad. 10 Tak,

11. Ad. 11 Zbrojenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

12. Ad. 13 Szerokość pasa nadrynnowego powinna wynosić 50 cm (łącznie z podkładką pod pokrycie).

13. Ad. 14 Należy zastosować system laminatów HPL z podporami regulowanymi zamkiem z możliwością awaryjnego otwarcia, zawiasy z pochylną płaszczyzna ślizgową oraz profilami przyściennym i wykonanymi z aluminium.

14. Ad. 15 Twardość glazury

- poz. 122 – bez określenia,

- poz. 168 i 170 – twardość 5.

- Ad. 16 Po pozycji 126 (str. SIWZ 59) dodaje się pozycją 126A następującej treści: „Kalkulacja własna/ Gruntowanie tynków gipsowych/ jed. miary – m2/ ilość 6002,17”.

- Ad. 17. Jeśli przyjęta przez Wykonawcę technologia malowania wymaga wstępnego gruntowania,  to w cenie pozycji 128, 129 i 130 przedmiaru należy uwzględnić koszty gruntowania tynków.

- Ad. 18 Nakłady na zbrojenie schodów są ujęte w poz. 63 i 64 przedmiaru.

Na Pytania (z dnia 04.09.2008r.):

W pozycji 66 przedmiaru (str. 49 SIWZ) należy ostatecznie  przyjąć 129,02 m2.

W pozycji 67 przedmiaru (str. 49 SIWZ) należy ostatecznie przyjąć 1,58 jedn. 100m2.

Za pomyłkę przepraszamy.

Pytanie (z dnia 05.09.2008r.)

W pozycji 26 przedmiaru (str. 40 SIWZ) zamiast 3124,9 m3 ścian należy wycenić 781,23 m3.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl