Lesznowola, dnia 09.09.2008r.

RZP-341/4/05/05/2008

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu nieograniczonym na:

Rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych

wraz z zapleczem sportowym

w Lesznowoli

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola w nawiązaniu do pisma nr RZP-341/4/05/04/2008 z dnia 08.09.2008r. informuje, że w postępowaniu przetargowym na: „Rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym w Lesznowoli” w dniu 02.09.2008r. wpłynęło zapytania o następującej treści:

Pytania (z dnia 02.09.2008r.)

Roboty budowlane

Poz. 36

Jest ... Rys. 11 ((132,0)*0,001)...

Winno być ...Rys. 11 ((90+132,0)*0,001)...:

Poz. 37

Jest ... Rys. 11 ((192,0)*0,001)...

Winno być ... Rys. 11 ((75,0+192,0)*0,001)...;

Poz. 38

Jest ... Rys. 11 ((413,0+68,0)*0,001) ...

Winno być ... Rys. 11 ((135,0+222,0+413,0+68,0)*0,001)...;

Poz. 51

Błąd w opisie kompletu płyt stropowych:

Jest ... S-270x149-6,0 szt. 22 ...

Winno być ... S-230x149-6,0 szt. 22 ...

Jest ...S-450x450x149-7,5 szt. 1 ...

Winno być ...S-470x149-7,5 szt. 1 ...

Jest ...S-500x89-7,5 szt. 5

Winno być ...S-500x149-7,5 szt. 5 ...

Brak: S-590x149-7,5 szt. 7

Poz. 63

Prawdopodobnie zła podstawa wyceny – Rys. 17 – stal (8 A-III, a nie A0;

Poz. 136

Różnice w opisie:

Wg. przedmiaru – naświetla z PCV

Wg zestawienia stolarki – naświetla drewniane;

Poz. 147

Różnice w opisie:

Wg przedmiaru – DZ3.

Wg zestawienia stolarki – KR8;

Poz. 153

Błąd w przedmiarze:

Jest:

(1,20*(8+3)+1,50*13+4+6+2+1,80*58+2,40*22+2,10+1,80+2,3*6+4,35*9)

Winno:

(1,20*(8+3)+1,50*(13+4+6+2)+1,80*58+2,40*22+2,10+1,80+2,3*6+4,35*9)

Ponadto jednostką winny być mb.

Odpowiedź:

1. Ad. Poz. 36 (str. SIWZ 43) Ilość stali została skorygowana pismem RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r. Należy wycenić w tej pozycji 1,947 T.

2. Ad. Poz. 37 (str. SIWZ 43) Ilość stali została skorygowana pismem RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r. Należy wycenić w tej pozycji 3,674 T.

3. Ad. Poz. 38 (str. SIWZ 43) Ilość stali została skorygowana pismem RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r. należy wycenić w tej pozycji 5,268 T.

4. Ad. Poz. 51 (str. SIWZ 45) Odpowiedź na to zapytanie została już udzielona w piśmie RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r. Opis zestawienia ilościowego poszczególnych płyt stropowych do wyceny w poz. 51 przedmiaru należy przyjąć ze strony 298 SIWZ – Rys. nr 25 cz. Konstrukcyjnej „wykaz prefabrykatów” z wyłączeniem wskazanych tam pozycji nr 33, 34, 35 i 36 dotyczących nadproży.

5. Ad. Poz. 63 Na stronie 48 i 49 SIWZ w przedmiarze robót wprowadza się następujące zmiany:

a/ w pozycji 63 dotychczasową ilość 1,890 t, zastępuje się 1,785 t,

b/ w pozycji 64 dotychczasową ilość 7,850 t, zastępuje się 7,946 t.

6. Ad. Poz. 136 (str. 60 SIWZ) Naświetla należy przyjąć zgodnie z opisem przedmiaru robót tj. z PCV.

7. Ad. Poz. 147 (str. 62 SIWZ) Drzwi wyłazowe na dach opisane w przedmiarze symbolem DZ-3 są tożsame z drzwiami opisanymi na zestawieniu stolarki symbolem KR8.

8. Ad. Poz. 153 (str. 63 SIWZ) Ilość podokienników została skorygowana pismem RZP-341/4/05/03/2008 z dnia 02.09.2008r. Należy wycenić w tej pozycji 270,15 mb.

Niniejsza odpowiedź zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lesznowola.waw.pl pod linkiem „pisma związane z postępowaniami przetargowymi w toku” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.lesznowola.eobip.pl.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl