Lesznowola, dnia  02.03.2012r.

RZP – 271/2/02/01/2012

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ul. Jałowcowej

w miejscowości Magdalenka ”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  23 i 29 lutego 2012r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

Wykonawcy zwracają się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający uzupełni przedmiar robót i załączony druk kosztorysu ofertowego o pozycje dotyczące wykonania nawierzchni z brukowca/ kamienia łamanego 28x5/ ? Opis wykonania tej nawierzchni znajduje się na str. 28 dokumentacji projektowej           ( umocnienie skrzyżowania ul. Sosnowej i ul. Jałowcowej ) i na str. 49 zał. B 1.12 poz. 31a. Dla tej nawierzchni brak jest wyliczenia robót ziemnych i powierzchni pozostałych warstw konstrukcyjnych. Dokumentacja nie zawiera także szczegółów i przekrojów konstrukcyjnych oraz informacji czy nawierzchnia z brukowca ( kamienia łamanego ) ma być obramowana krawężnikiem.

- Czy Zamawiający w przypadku realizacji całości robót w 2012 roku przewiduje możliwość zapłaty pełnego wynagrodzenia w 2012r.

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego na 2012r. w sytuacji zaawansowania robót w 2012r. większego niż 27 %

- Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę ?

- Czy Zamawiający przewiduje zapłacić Wykonawcy kary umowne

  - za zwłokę w przekazaniu frontu robót lub uniemożliwienie rozpoczęcia robót

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót licząc od dnia następnego, w którym odbiór powinien być przeprowadzony ?

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn Zamawiającego ?

Odpowiedzi:

Ad. 1.Roboty ziemne – ograniczone do korytowania są ujęte w poz. 14 K.O. – zakres 168 m2

W poz. 31. K. O. rozszerza się zakres robót:

„ Krawężniki betonowe 15x 30 wtopione na ławie żwirowej na zjazdach oraz skrzyżowaniu z ul. Sosnową : 236,0 + 2( 5,0 + 28,0 ) = 302,0 m.

Wprowadza się nową poz. 31 a K.O.

KNR – 2-31 Tabl.0208 – 4 „ Nawierzchnia z brukowca – kamienia łamanego 16- 20 cm na skrzyżowaniu z ul. Sosnową  28,0 x 5,0 = 140 m2.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości pełnego wynagrodzenia w 2012r. w przypadku realizacji całości robót w 2012r.

Ad. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia przewidzianego na 2012r. w sytuacji zaawansowania robót w 2012r. większego niż 27 %.

Ad. 4. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Ad.5. Nie przewiduje.

W związku z treścią odpowiedzi na zapytanie nr 1,  Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ).  dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku Nr 9 SIWZ – Przedmiar robót .

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Z up.  Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl