Lesznowola, dnia 22.09.2014r.

RZP.271.2.11.04.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra”.

Gmina Lesznowola – Zamawiający w związku z pismem Nr RZP.271.2.11.03.2014 z dnia 18 września 2014r.  udziela odpowiedzi na zapytania ofertowe dot. budowy ul. Jasnej wraz           z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra., które wpłynęły w dniach  12, 17 oraz 18 września 2014r.:

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp innych producentów pod warunkiem zastosowania pomp spełniających opisane wymagania techniczne, wniosek materiałowy z kartą katalogową, opisem technicznym i obliczeniami hydraulicznymi należy zatwierdzić u projektanta obiektu.    Bez wymienionej zgodny przepompownia nie podlega odbiorowi.

Ad 2.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową dotyczącą zasilania przepompowni.

Ad 3.

Przyłącze energetyczne zasilające przepompownię wykonała PGE Dystrybucja S.A. należy jednak uwzględnić w wycenie uwzględnić kabel zasilający pompownię na odcinku od skrzynki licznikowej do przepompowni. W związku z powyższym Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót branży energetycznej.

Ad.4.

W ofercie należy uwzględnić sterowanie zgodnie z projektem i wyjaśnieniami projektanta. Jakiekolwiek odstępstwa nie podlegają odbiorowi. Szafy sterownicze pompowni wyposażone są standardowo w moduł do wysyłania danych poprzez system GSM. Wymagania szczegółowe dotyczące monitoringu powinien określić właściciel istn. systemu monitoringu w porozumieniu     z Inwestorem. Na etapie projektu nie wydano warunków technicznych szczegółowych dotyczących istniejącego sytemu monitoringu.

Ad.5.

Zamawiający załącza przedmiar robót  na rozbiórkę istniejących ogrodzeń

| Przedmiar robót Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Wilcza Góra Ogrodzenia |
| --- |
| Lp. | Opis | jedn. obm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram i furtek oraz wykonanie ogrodzeń tymczasowych | mb | 475 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: |  |

Ad.6.

Wykonawca w cenie ofertowej ma uwzględnić rozbiórkę i zabezpieczenie posesji siatką                 i słupkami zgodnie z załącznikiem nr 17 oraz zgodnie z załączonym powyżej  przedmiarem robót - ogrodzenia).

Ad.7. Zamawiający załącza dodatkowo projekt budowlano - wykonawczy branży teletechnicznej.

Odpowiedź  zawarta powyżej w Ad. 5

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Z uwagi na obszerne opracowanie: Projektu budowlano – wykonawczego przebudowa sieci teletechnicznych, branża teletechniczna, nie jest możliwe przesłanie Państwu tego załącznika faxem. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z jego treścią na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl

Ponadto obydwa załączniki zostaną Państwu przesłane pocztą.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Wójt

Maria Jolanta Batycka - Wąsik

W załączeniu:

- Projekt budowlano – wykonawczy przebudowa sieci teletechnicznych, branża teletechniczna.

- Skorygowany przedmiar robót, przebudowa sieci elektroenergetycznych kolidujących         z budową ul. Jasnej.

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola