Lesznowola, dnia 07.02.2012r.

RZP - 271/1/01/02/2012

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej

w Jazgarzewszczyźnie i Łoziskach oraz w 
ul. Kolejowej w Starej Iwicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 3 i 6.02.2012r. wpłynęły pytania od Wykonawców, na które udziela się następujących odpowiedzi:

1. W zakresie zamówienia występują projekty odtworzenia dróg po robotach kanalizacyjnych na obszarze objętym opracowaniem. Czy projektem odtworzenia dróg należy objąć tylko pas drogowy o szerokości wykopu, czy też na całej szerokości jezdni?

Odp.

Projekt odtworzenia dróg powinien objąć całą szerokość pasa jezdnego.

2. Czy przyłącza kanalizacji sanitarnej maja być opracowane w granicach pasa drogowego, czy w pełnym zakresie tzn. do budynku na posesji?

Odp.

Należy opracować projekt przyłączy do poszczególnych posesji, zakończonych studzienką przyłączeniową usytuowaną w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości.

3. Jeżeli zakresem opracowania maja być przyłącza wod. - kan. Do budynków, to czy dla każdego przyłącza ma być odrębny projekt, czy tez ma być zrobiony wspólny projekt dla przyłączy podporządkowany danej ulicy?

Odp.

Dopuszczamy opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej do poszczególnych nieruchomości  na wspólnym projekcie dla grupy  przyłączy przyporządkowanej danej ulicy.

4. Czy w długości kolektorów kanalizacyjnych do zaprojektowania ok. 16 230 m zawiera się kolektor tłoczny PE fi 225 mm pomiędzy punktami A (komora przepompowni ścieków przy ul. Słonecznej) i B (studnia rozprężna przy ul. Okrężnej)?

Odp.

Tak.

5. Czy Zamawiający dopuszcza lokalizację przepompowni w pasach drogowych jako przejazdowe, czy też lokalizacja pompowni powinna być na wydzielonej działce poza pasem drogowym?

Odp.

Dopuszczamy usytuowanie przepompowni w pasch drogowych, w sytuacji gdy inna lokalizacja nie jest możliwa. W tym przypadku przepompownie powinny być projektowane jako przejazdowe. Jeśli szerokość  psów zieleni przy pasch jezdnych jest wystarczająca  można lokalizować przepompownie w  pasch zieleni.  Usytuowanie przepompowni  wymaga uzyskania zgody zarządcy drogi.

6. Czy przedmiotowe tereny są objęte MPZP? Jeśli tak, to czy przyszłe zagospodarowanie terenu ma być uwzględnione w wymaganej koncepcji?

Odp.

Przedmiotowe tereny są znacznej części objęte  MPZ. MPZP  nie posiada część terenów na północ  od ul Fabrycznej  w Łoziskach.  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola  www.lesznowla.pl lub w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nr tel. (22) 757 93 40 wew. 202, 203.

Przyszłe zagospodarowanie terenu ma być uwzględnione w koncepcji kanalizacji Jazgarzewszczyzna, Łoziska.

7. Czy projekt włączenia nowych kolektorów będzie wymagał projektów organizacji ruchu drogowego?

Odp.

Projekt organizacji ruchu drogowego leży po stronie wykonawcy kanalizacji sanitarnej a nie po stronie projektanta.

8. Czy przebieg projektowanej kanalizacji można prowadzić w pasach drogowych oraz czy na przewidywanym terenie są inne klasy dróg niż gminne?

Odp.

Kanalizację można  prowadzić w pasach drogowych. Na terenie objętym projektem znajdują się drogi powiatowe, gminne oraz prywatne.

9. Czy przedmiotowe ulice są obecnie lub będą w bliskiej przyszłości przebudowywane lub remontowane? Czy projekt k.s. miałby nawiązywać do jakiegoś projektu drogowego?

Odp.

W projekcie kanalizacji sanitarnej należy  nawiązywać się do stanu obecnego dróg i ulic.

10. Czy teren objęty projektem zawiera tereny:

a) tereny PKP?

b) obszary chronione, a w szczególności NATURA 2000?

c) tereny Lasów Państwowych?

d) tereny objęte ochroną konserwatorska i/lub archeologiczną?

e) tereny górnicze?

Odp.

a) tak, ale nie ma konieczności by prowadzić kanalizację po terenie PKP,

b) tak,  obszar chronionego krajobrazu,

c) nie, lasy prywatne,

d) tak, stanowiska archeologiczne,

e) nie.

11. Czy należy opracować projekty przyłączy kanalizacyjnych do budynku?

Odp.

Należy opracować projekt przyłączy do poszczególnych posesji, zakończonych studzienką przyłączeniową usytuowaną w miejscu wskazanym  przez właściciela nieruchomości.

12. Według zapisów umowy §8 ust. 1 a) Wykonawca może dokonywać rozliczeń częściowych według schematu: 1 – płatność po przekazaniu koncepcji, 2- płatność po przekazaniu ZUDP, 3 – płatność po przekazaniu pozostałej części zamówienia. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.

Informujemy, iż zgodnie z wzorem umowy płatność nastąpi w następujący sposób:

na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, po odbiorach częściowych następujących prac projektowych: zatwierdzonej koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Piasecznie wraz z załącznikami mapowymi, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego – w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze, z tym, że wynagrodzenie wypłacone na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

b) pozostałą część wynagrodzenia umownego na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego prac projektowych i dostarczeniu pozwolenia na budowę – w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

Przypominamy, że po stronie Projektanta leży uzyskanie pozwolenia na budowę, i jego dostarczenie będzie postawą do  wystawienia przez wykonawcę faktury końcowej.

13. Czy na planowanym do skanalizowania terenie istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Odp.

Przedmiotowe tereny są w znacznej części objęte  MPZP . MPZP  nie posiada cześć terenów na północ  od ul Fabrycznej  w Łoziskach.  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola  www.lesznowla.pl lub w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nr tel. 22 757 93 40 wew. 202, 203.

14. Czy istnieje zgoda na prowadzenie kanałów w drogach? Jeśli tak to jakich rodzajów nawierzchni drogowych dotyczy?

Odp.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie kanałów w drogach.  Na terenie objętym  zakresem opracowania występują zarówno drogi nie utwardzone jak i utwardzone.  Oferent może we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej dróg w terenie.

15. Prosimy o wskazanie właścicieli i zarządców dróg, w których planowane jest zlokalizowanie sieci kanalizacyjnej.

Odp.

Na terenie objętym projektem znajdują się drogi powiatowe, gminne oraz prywatne.

16. Czy teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się na obszarach podlegających ochronie?

Odp.

Tak,  na części terenu znajduje się obszar chronionego krajobrazu.

17. Czy Zamawiający dysponuje terenem pod lokalizację przepompowni ścieków?

Odp.

W obecnym momencie nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Lokalizacja przepompowni wyniknie z  koncepcji przedłożonej przez Projektanta. W przypadku gdy  Projektant zaproponuje lokalizację na działce do której Zamawiający nie ma  prawa dysponowania gruntem na cele budowlane  i  nie będzie innej możliwości usytuowania obiektu   zostaną podjęte stosowne działania w celu uzyskania  zgody na budowę przepompowni na takiej działce.

18. Czy teren projektowanej inwestycji obejmuje tereny zamknięte, np. PKP ?

Odp.

Tak, ale nie ma konieczności by prowadzić kanalizację po terenie PKP.

19. Jakie drogi występują na terenie objętym w/w zadaniem – proszę o sprecyzowanie?

Odp.

Na terenie objętym projektem znajdują się drogi powiatowe, gminne oraz prywatne.

20. Czy projektowana sieć przekraczać będzie cieki szczegółowe?

Odp.

Prawdopodobnie tak – trasy przebiegu kolektorów kanalizacyjnych zaproponuje w koncepcji Projektant.

21. Czy na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane są obszary chronione z godnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obszary NATURA 2000, obszary chronionego krajobrazu?

Odp.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się obszar chronionego krajobrazu, nie ma obszaru NATURA 2000.

22. Co w sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Odp.

Do takiej nieruchomości nie projektujemy przyłącza.

23. Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie projektów organizacji ruchu?

Odp.

Projekt organizacji ruchu drogowego leży po stronie wykonawcy kanalizacji sanitarnej a nie po stronie Projektanta.

24. Czy w zakresie zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego? Jeśli tak – to w jakim zakresie?

Odp.

W zakresie zamówienia nie ma pełnienia nadzoru autorskiego, jednakże w przypadku wątpliwości co do rozwiązań technicznych  zastosowanych w projekcie, które wynikną  w trakcie realizacji  Zamawiający zwróci się do Projektanta  o wydanie opinii lub rozstrzygnięcie wątpliwości.

25. Czy projektowane sieci będą przebiegały przez tereny Lasów Państwowych?

Odp.

Nie.

26. W przypadku przyłączy:

- czy będą one projektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki z wejściem na posesję, za ogrodzeniem?

Odp.

Należy opracować projekt przyłączy do poszczególnych posesji, zakończonych studzienką przyłączeniową usytuowaną w miejscu wskazanym  przez właściciela nieruchomości.

27. Czy pozyskanie operatów wodno-prawnych leży po stronie Wykonawcy?

Odp.

Tak.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych w przypadku:

- niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?

- działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania?

- wystąpienia trudności w pozyskaniu uzgodnień z właścicielami posesji w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego gruntów?

Odp.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy tylko w następujących przypadkach:

a) jeżeli z opracowanej i zatwierdzonej koncepcji wyniknie zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej o ponad 10% w stosunku do szacunkowej długości sieci określonej przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – będzie możliwa zmiana terminu wykonania zamówienia, jednak nie więcej niż o 45 dni,

b) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku oczekiwania na uzyskanie uzgodnień, opinii, warunków do projektowania oraz na wydanie wszelkich pozwoleń i decyzji przez właściwe organy trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej sprawy,

c) zmiany przepisów prawa, które nastąpią w trakcie realizacji zamówienia i będą skutkować koniecznością uzyskania dodatkowych dokumentów i uzgodnień,

d) zmiany warunków technicznych zrzutu ścieków do punktów odbiorczych zlokalizowanych poza terenem Gminy Lesznowola,

e) zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

29. Czy Zamawiający posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na teren w/w inwestycji?

Odp.

Przedmiotowe tereny są w znacznej części objęte  MPZP . MPZP  nie posiada cześć terenów na północ  od ul Fabrycznej  w Łoziskach.  Bardziej szczegółowe informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać  na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola  www.lesznowla.pl lub w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego nr tel. 22 757 93 40 wew. 202, 203.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl