Lesznowola, dn. 15.03.2013r.

RZP.271.3.01.03.2013

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę przyłącza energetycznego15kV

do Centrum Edukacji i Sportu

w Mysiadle”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola – Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola informuje, iż w dniach 13 oraz 14 marca 2013r., wpłynęły zapytania ofertowe o następującej treści:

W związku z przygotowywaną ofertą i analizą materiałów przetargowych pragniemy zwrócić się

z następującymi pytaniami:

Pytanie 1

Czy projektowaną stację transformatorową typu MRw-pbb 20/630-4 prod. ZPEU Włoszczowa można zamienić na stację równoważną innego producenta np. Elektromontażu – Lublin Sp. z o.o.(

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie parametrów zaprojektowanego transformatora, gdyż w projekcie budowlano – wykonawczym nie zostały one podane. Prosimy o podanie:

a) uzwojenia transformatora miedziane czy aluminiowe(

b) poziom start jałowych i obciążeniowych transformatora(

c) transformator olejowy lecz wypełniony płynem nieinhibitowanym czy płynem biodegradowalnym MIDEL(

d) typ zacisków transformatorowych po stronie DN ( MK czy TOGA ( ).

Pytanie 3

Czy wyszczególnione w projekcie budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ślepym                ( obmiarze ) zestawienie typów oraz ilości sprzętu BHP jest zasadne( Wydaje nam się zbyt duże.

Pytanie 4

Czy dołączony do oferty przez oferenta kosztorys ofertowy co do pozycji KNR, KNNR oraz obmiarów w nim zawartych musi być zgodny z kosztorysem ofertowym(

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w wątpliwości. W opisie przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane zostały parametry transformatora w pkt 3.3.6 Prosimy o określenie rodzaju materiału z jakiego mają zostać wykonane uzwojenia( ( Al. Cz Cu )

Odpowiedzi

AD. Pytania 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, iż będą one spełniały wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji technicznej, a w szczególności w schematach na rysunkach nr 2-11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w układzie pomiarowo - rozliczeniowym przekładników innych niż klasy 0,2.

Ad. Pytania 2

a) uzwojenia transformatora miedziane

b) dane dotyczące parametrów zostały zawarte w dokumentacji technicznej

c) dane dotyczące parametrów zostały zawarte w dokumentacji technicznej

d) dane dotyczące parametrów zostały zawarte w dokumentacji technicznej.

Ad. Pytania 3

Tak.

Ad. Pytania 4

Do oferty należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty kosztorysu opracowanego zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót. W przypadku dołączenia przez Wykonawcę do oferty takiego kosztorysu jego zawartość nie będzie podlegała ocenie w ramach procedury oceny ofert .

Ad. Pytania nr 5

Uzwojenia należy wykonać z miedzi.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mgr Marek Ruszkowski

Z-ca Wójta

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl