Lesznowola, dnia 16.08.2016 r.

RZP.271.2.07.02.2016

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Modrzewiowej w Magdalence”

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 05.08.2016r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie

Czy podana w przedmiarze ilość 4015 m2 uwzględnia wykonanie zjazdów z kostki betonowej?, jeżeli nie to proszę o podanie ilości m2 na wjazdach.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ nie zostało uwzględnione ułożenie kostki betonowej na wjazdach.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Przedmiar robót poz. nr 6 otrzymuje następujące brzmienie:

KNR 2-31 0511-03 / SST D-08.02.02 / Wykonanie nawierzchni ścieralnej z kostki brukowej betonowej o wym. 8x10x20 cm na 6 cm podsypce cem. – piaskowej 1:4 – na jezdni i wjazdach / m2 / 4521,00 .

Ponadto Zamawiający zmienia przedmiar robót poz. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

KNR 2-28 0506-02 / SST D-03.02.02 / Przykanaliki z rur z PVC o śr. nom. 150 mm – od studni wodościekowych do studni chłonnych / m / 142,00 .

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Rozdział 4, pkt 2.9. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana następująco:

URZĄD GMINY LESZNOWOLA

UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60

05-506 LESZNOWOLA

„BUDOWA UL. MODRZEWIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MAGDALENKA”

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.08.2016R., GODZ. 12.15

Bez podawania danych Wykonawcy ”

Rozdział 5, pkt I ppkt 3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Gminnej Rady Narodowej 60,  
05-506 Lesznowola, w Kancelarii Urzędu Gminy - parter, nie później niż do dnia: 
22.08.2016r. do godz. 1200.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.08.2016r. o godzinie 1215, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 113.”

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiana stanowią integralną część SIWZ i w związku z tym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzeniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola