Lesznowola, dnia 05.03.2015 r.

RZP.271.4.01.03.2015

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zmiana funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi w Zgorzale”.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 02, 03 i 04.03.2015r. wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Brak projektu oświetlenia w pomieszczeniu wentylatorowni.

Odp.:

Zamawiający dokonał uzupełnienia przedmiaru robót o dodatkowe elementy. Dodatkowy przedmiar robót stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

2. Prosimy o podanie sposobu montażu i wprowadzenia central wentylacyjnych i kanałów instalacji. Bez otwierania dachu montaż jest niemożliwy.

Odp.:

Przewiduje się częściowy demontaż dachu. Dodatkowy przedmiar robót stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

3. Brak konstrukcji pod posadowienie central wentylacyjnych.

Odp.:

Dodatkowy przedmiar robót stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma; (ceownik CE300).

4. Zaproponowane wyjście do pomieszczenia wentylatorowni  z poziomu 1 piętra uniemożliwia późniejszą konserwację.

Odp.:

Zgodnie z DTR urządzenia i dodatkowymi konsultacjami z producentem centrali wentylacyjnej, wymiar otworu jest wystarczający.

5. Czy Inwestor dopuszcza zamianę konstrukcji sufitów podwieszanych z niewidocznej na widoczną ? Konstrukcja niewidoczna powoduje trudności w eksploatacji.

Odp.:

Tak dopuszcza się zmianę na konstrukcję „widoczną”.

6. Czy Inwestor posiada inwentaryzację powykonawczą geodezyjną szachtu windowego? Jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.

Odp.:

Nie – Inwestor nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonano szyb windy na podstawie specyfikacji urządzenia OTIS GeN2  Comfort GFO0882U.

7. Minimalny czas na zamówienie i montaż windy wynosi około 14 tygodni od czasu podpisania umowy z dostawcą. Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza możliwość odbioru częściowego budynku bez windy z uwagi na bardzo krótki okres realizacji i odbiorów do użytkowania budynku.

Odp.:

Nie.

8. W opisie technicznym projektu architektonicznego opisano parapety wewnętrzne z duromarmuru grubości 4 cm, natomiast w przedmiarze robót parapety z granitu naturalnego Labrador Antique. Jakie parapety uwzględnić w kalkulacji kosztów?

Odp.:

Zgodnie z projektem - duromarmur.

9. Który materiał zastosować do kalkulacji kosztów w przypadku rozbieżności materiału między przedmiarem robót a projektami technicznymi?

Odp.:

Zgodnie z projektem.

10. W załączonej dokumentacji konstrukcyjnej brak podanego sposobu usztywniania ścianek działowych gr. 12 cm. W trakcie oględzin stwierdziliśmy niestabilność ścianek działowych oraz pęknięcia wieńców w górnej części ścianek. Prosimy o podanie rozwiązania technicznego dla usztywnienia ścianek działowych murowanych.

Odp.:

Ścianki zgodnie z projektem pierwotnym, wykonać jako 12 cm z rdzeniami. Pręty w rdzeniach kotwione w posadzce i stropie. Należy utrzymać przyjęte rozwiązanie.

11. Zgodnie z dokumentacją jako zabezpieczenia ogniochronne belek ażurowych należy zastosować farby pęczniejące. Czy takie rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych uwzględniając stan istniejący tzn.. to że na belkach stalowych leży blacha trapezowa ocynkowana? W trakcie oględzin stwierdziliśmy częściowe zabezpieczenia belek stalowych. Czy jest to zabezpieczenie ogniochronne spełniające warunki ppoż (R60)? Czy ww. zabezpieczenie zostało wpisane do dziennika budowy i odebrane przez nadzór budowy?

Odp.:

Należy zabezpieczyć HEB400 poprzez malowanie powłoką ogniochronną. Na styku z blachą falistą szalunkową, wykonać zabezpieczenie dostępnymi na ryku materiałami o odporności ogniowej 60min (piankowanie, obudowa GKF). Strop nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. Na etapie projektowania założono zbrojenie dodatkowe, dające dla stropu odporność REI 60min.

12. W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono parametrów technicznych dla ścianki mobilnej. Prosimy o podanie parametrów technicznych takich jak:

a) wyrób wzorcowy,

b) izolacyjność akustyczna,

c) odporność ogniowa,

d) rodzaj okleiny – okładziny,

e) kolor.

Czy przestrzeń nad ścianką ma być zamknięta?

Czy w ściance mobilnej przewidzieć drzwi (ile)?

Odp.:

Parametry techniczne dla ścianki mobilnej wskazane są w dokumentacji – Projekt wykonawczy – Architektura, Opis, pkt. 4.2. – ściany.

- j.w.

- j.w.

- nie dotyczy

- j.w.

- j.w.

Zgodnie z projektem – opis, pkt. 4.2., ścianka na całej wysokości pomieszczenia. Zgodnie z rzutem przyziemia – drzwi w ściance nie występują.

13. Czy dostarczenie i montaż windy osobowej z pozycji 133 przedmiaru wchodzi w zakres zamówienia? Gdzie jest specyfikacja dotycząca tej pozycji?

Odp.:

Tak. Dostarczenie i montaż windy wchodzi w zakres zamówienia.

Zaktualizowano dane odnośnie dostępności  urządzenia i poprawności wykonania szybu windowego.

Poniżej dane ze specyfikacji urządzenia, które należy uwzględnić do wyceny:

1)Wykończenie kabiny, drzwi kabinowych, drzwi szybowych, panelu sterującego, portali wokół drzwi szybowych - w stali nierdzewnej szczotkowanej, szlif 220.

2) Aranżacja lustra: połowa tylnej ściany.

3) Podłoga: wykładzina antypoślizgowa.

4) Klasa odporności drzwi szybowych 30 min.

5) Podświetlenie wokół panelu sterującego.

6) Lokalizacja poręczy sam tył.

7) Urządzenie ma być przystosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne.

8) Udźwig 630 kg.

Część budowlana:

14. Opis techniczny – część architektura pkt 1 oraz przedmiar – poz. 133 przewiduje wykonanie windy osobowej. W dokumentacji projektowej brak informacji dotyczących wykonania windy – parametry techniczne windy, wykonanie szybu windowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt windy.

Odp.:

Sprawdzono głębokość szybu z założeń pierwotnych (do projektu podstawowego z 2010r) i jest ona prawidłowa dla przewidzianego urządzenia windy.

15. Opis techniczny – cześć architektura pkt 6.2. przewiduje wyposażenie wnętrz (podstawowe). W przedmiarze brak pozycji dotyczących opisanego wyposażenia. Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia oraz uzupełninie pozycji przedmiarowych  o brakujące wyposażenie jeżeli objęte jest zamówieniem.

Odp.:

Wyposażenie wnętrz należy wykonać w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót poz. 898 - 928.

16. Opis techniczny – część architektura pkt 7 oraz przedmiar poz. 153-158 przewiduje wykonanie profili elewacyjnych. Prosimy o przedstawienie szczegółu poszczególnych profili elewacyjnych.

Odp.:

Zgodnie z projektem pierwotnym. Zamawiający dodatkowo w uzupełnieniu zamieszcza rysunek z projektu podstawowego - stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

17. Opis techniczny – część architektura pkt 2 przewiduje wykonanie parapetów zewnętrznych na parterze z duromarmuru gr. 4 cm, na poddaszu z blachy aluminiowej. Przedmiar robót – poz. 82 przewiduje wykonanie tylko z duromarmuru. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:

Zgodnie z projektem - duromarmur (parter) i blacha (poddasze). W związku z tym Zamawiający zmienia opis poz. 82 przedmiaru robót na: „Obsadzenie podokienników zewnętrznych zgodnie z projektem - duromarmur (parter), blacha (poddasze)”. Ilości (długości) dla poszczególnych podokienników należy przyjąć zgodnie z projektem, przy czym łączna ilość (długość) określona w poz. 82 pozostaje bez zmian.

18. Opis techniczny – część budowlana oraz STWiORB nie precyzują z jakiego materiału ma zostać wykonana balustrada balkonowa. Przedmiar – poz. 151 przewiduje wykonanie balustrady z granitu naturalnego Labrador Antiqua. Prosimy o potwierdzenie czy balustrady balkonowe mają zostać wykonane z granitu naturalnego Labrador Antiqua.

Odp.:

Zgodnie z przedmiarem robót.

19. Opis techniczny – część budowlana pkt 2 przewiduje wykonanie ocieplenia styrodurem. W przedmiarze brak pozycji dotyczącej wykonania ocieplenia ze styroduru. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:

Styrodur występuje jako element dekoracyjny (boniowanie) i nie ma spełniać izolacyjności cieplnej - zgodnie z opisem Projekt wykonawczy – Architektura, pkt. 2 - okładziny zewnętrzne.

Część sanitarna:

20. Opis techniczny – część sanitarna wod. kan. Oraz STWiORB nie precyzują z jakiego materiału ma zostać wykonana instalacja wodociągowa. Przedmiar – poz. 426-433 przewiduje wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych MULTIPEX (PEX/AL./PEX). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:

Zgodnie z przedmiarem robót.

21. Dokumentacja techniczna zawiera Projekt wykonawczy – Technologia kotłowni gazowej. Przedmiar robót – poz. 640 przewiduje wykonanie projektu kotłowni. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.:

W pozycji 640 należy uwzględnić wykonanie schematu technologicznego kotłowni i jego zamontowanie na ścianie kotłowni.

22. W opisie technicznym projektu wykonawczego – architektura w pkt. 2 „Zastosowane materiały i technologie” widnieje zapis „strop nad piętrem ocieplony wełną mineralną twardą gr. 20 cm lub płytami styropianowymi akustycznymi STYROFLEX (lub innymi o nie gorszych parametrach akustycznych i wytrzymałościowych) tzn.:

- izolacyjność akustyczna – 32 dB,

- wytrzymałość na obciążenie użytkowe do 5 kN/m2”.

Czy parametry izolacyjności akustycznej i wytrzymałości na obciążenie użytkowe dotyczą całej przegrody (strop z ociepleniem) czy tylko warstw izolacyjnych?

Odp.:

Wytrzymałość na obciążenie użytkowe 5 kN/m2 dotyczy stropu, natomiast wytrzymałość dla wełny mineralnej na obciążenie użytkowe to 3 kPa równomiernie rozłożone.

Izolacyjność akustyczna 32 dB dotyczy warstwy izolacyjnej i podana jest dla niskiej częstotliwości dźwięku pochodzenia powietrznego do 100 Hz natomiast dla częstotliwości około 5000 Hz powinna wynieść  około 76 dB.

Wełna o wysokich właściwościach akustycznych już przy grubości 5 cm zapewnia powyższe parametry. Z uwagi na izolację  termiczną projektuje się wełnę gr. 20 cm .

23. Firma ……….. przystępując do przetargu j.w. zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20 marca 2015r. Prośbę motywujemy tym, iż w związku z szerokim i wielobranżowym zakresem przedmiotu zamówienia niezbędny jest czas na sporządzenie konkurencyjnej, wiarygodnej i rzetelnej oferty spełniającej wymagania Zamawiającego.

Uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby oraz o niezwłoczne zawiadomienie o decyzji.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert, gdyż Wykonawcy mają wystarczającą ilość czasu na przygotowanie oferty (postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w dniu: 23 lutego 2015 r.).

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zastąpienie Załącznika 12 do SIWZ – „Tabela wartości elementów scalonych” nowym, uzupełnionym Załącznikiem nr 12 – stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu wypełnioną „Tabelę wartości elementów scalonych” na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ tj. według Załącznika nr 3 do niniejszego pisma.

Przedmiotowe wyjaśnienia oraz zmiana stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

Załączniki:

- Przedmiar robót – uzupełniający (poz. 1 – 29).

- Rysunek z projektu wykonawczego – architektura – „Elewacje poprzeczne (boczne) – profile dekoracyjne”.

3. Nowy, zmieniony Załącznik nr 12 do SIWZ – „Tabela wartości elementów scalonych”.

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola