Lesznowola, dnia  05.05.2015r.

RZP.271.1.02.04.2015

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – II etap

pn „ Rozbudowa i przebudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

w Wólce Kosowskiej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 04 i 05.05.2015r. wpłynęły zapytania ofertowe o następującej treści:

Pytania:

1. Zgodnie z projektem wykonawczym branży architektoniczno – budowlanej pokrycie dachu wraz z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami należy wykonać z blachy tytanowo – cynkowej Rheinzink Protect w kolorze blaugrau, natomiast na stronie 60 opisu technicznego jest zapis „Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych”. W związku z tym czy prosimy o informację czy do wyliczenia ceny ofertowej można przyjąć blachę powlekaną zamiast blachy tytanowej?

2. Zgodnie z pkt 7.2 opisu technicznego należy wykonać m.in. izolacje zewnętrzne powierzchni betonowych powyżej gruntu oraz powierzchnię poziomą korony zbiornika (dla studni powierzchnia żelbetowej płyty wierzchniej). W związku z tym prosimy o informację czy płyty stropowe ob. 6B, SPo1, SPO2, SWT, 1B również należy zabezpieczyć emulsją bitumiczną?

3. Prosimy o potwierdzenie że izolacje wewnętrzne maja być wykonane tylko w pasie ruchomego zwierciadła ścieków. Jeśli tak to prosimy o podanie minimalnych rzędnych poziomu ścieków.

4. Prosimy o informacje czy powierzchnie wewnętrzne stropów również należy zaizolować powłoką na bazie żywicy epoksydowej.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w powyższym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (zgodnie z Rozdział 4 pkt. VIII. SIWZ – Wadium – „Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium”, natomiast zgodnie z Rozdział 2 pkt. IV.11.3 SIWZ – „Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy (…): nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

Odpowiedzi:

Ad.1.

Blacha powlekana to nie blacha tytanowa. Nie jest to produkt równoważny.

Ad 2.

Tak. Wszystkie płyty stropowe w wymienionych obiektach należy zabezpieczyć zgodnie z pkt. 7.2 czyli zabezpieczyć emulsją bitumiczną.

Ad 3.

Tak. Izolacje wewnętrzne mają być wykonane zgodnie z pkt. 7.3 opisu technicznego czyli:

- Ob. 3C, Ob. 3D - wysokość do izolacji 130 cm, od górnej krawędzi zbiorników,

- Ob. SWT – cały zbiornik,

- Ob. 1B – cały zbiornik,

- Ob. 6B – cały zbiornik,

- Ob. 6A – cały zbiornik,

- Ob. Spo1 – nie izolujemy,

- Ob. Spo2 – nie izolujemy.

Ad. 4

Powierzchni wewnętrznych stropów nie trzeba izolować powłokami na bazie żywic epoksydowych.

Ad. 5

Zamawiający potwierdza, iż w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola