Lesznowola, dnia 06.06.2012r.

RZP . 271.2.03.04.2012

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

dotyczy: Budowa ul. Okrężnej w Lesznowoli.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 05.06.2012r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści, na które udziela się odpowiedzi:

Pytania:

1. Gdzie należy odprowadzić wodę z odwodnienia wykopów ?

2. Czy Wykonawca będzie obciążony kosztami zrzutu wody? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stawki za 1 m3.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Istnieje możliwość odprowadzenia wody z odwodnienia wykopów do planowanego odbiornika wód deszczowych tj. istniejącego rowu melioracyjnego R-6.

Ad. 2

Przy odprowadzeniu wody w sposób określony w odpowiedzi Ad. 1 Wykonawca nie będzie obciążany kosztami zrzutu wody.

W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wód z odwodnienia wykopów powinien uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia wymagane przepisami oraz uwzględnić koszty odwodnienia w cenie ofertowej.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl