Lesznowola, dnia  07.05.2015r.

RZP.271.1.02.05.2015

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej – II etap

pn „ Rozbudowa i przebudowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków

w Wólce Kosowskiej”

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym w dniu 07.05.2015r. wpłynęło zapytanie ofertowe o następującej treści:

Pytanie:

W celu wykonania pompowni ścieków surowych ob. 1B oraz studni S5 i S4 niezbędne jest wciśnięcie wokół tych obiektów ścianek szczelnych (około 650 m2). Prosimy o potwierdzenie czy koszt wciśnięcia i wyjęcia tych ścianek należy ująć w pozycji nr 42 przedmiaru robót?

Odpowiedź:

Pozycja nr 42 przedmiaru robót obejmuje wykonanie umocnienia skarp wykopów w trakcie realizacji robót budowlanych przy wykonaniu w/w obiektów, w tym montaż i demontaż szalunków. Wykonawca zobowiązany jest indywidualnie dokonać wyceny robót w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż nie wymaga złożenia w ofercie kosztorysu ofertowego.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola