Lesznowola, dnia 08.08.2016 r.

RZP.271.2.05.02.2016

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę ul. Familijnej w miejscowości Łazy.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 05.08.2016r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania

1. Pozycja nr 20 przedmiaru robót brzmi: Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 – 24m3. Czy ilość jest prawidłowa, biorąc pod uwagę że kolejna pozycja mówi o ułożeniu 800 szt. krawężnika 15x30x100 cm.

2. Pozycja nr 26 przedmiaru robót jest identyczna jak pozycja 27. Czy oznacza to, że studzienek do regulacji jest 16 ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zaprojektowano krawężniki bez oporu, w ilości 0,03 m3/m, beton – C 12/15.

Ad. 2

Przewidziano regulację 8 zaworów gazowych, 8 zaworów wodociągowych i 8 włazów studzienek.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Wójt

Maria Jolanta Batycka - Wąsik

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola