Lesznowola, dnia 09.03.2015 r.

RZP.271.4.01.04.2015

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zmiana funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi w Zgorzale”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 06.03.2015r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania:

1. Prosimy o podanie czasu podtrzymania napięcia przez UPS-a przy zaniku napięcia sieciowego.

Odp.:

Minimalny czas podtrzymania zasilania awaryjnego 15 min.

2. Prosimy o dokładniejsze informacje dotyczące urządzeń aktywnych. Czy mają to być urządzenia zarządzalne czy niezarządzalne? Jeżeli zarzadzalne, to jaka warstwa zarządzania (L2 czy L3) ? .

Odp.:

Należy przewidzieć urządzenie w warstwie L2 jako zarządzalne.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola