Lesznowola, dnia 09.06.2014 r.

RZP.271.1.01.04.2014

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kanalizacji sanitarnej w Jazgarzewszczyźnie i Łoziskach oraz w 
ul. Kolejowej w Starej Iwicznej – Etap I

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 05.06.2014r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytania:

- W specyfikacji studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 i 425 napisano „Opracowując niniejsze zestawienie oparto się na danych firmy Wavin. Można zastosować materiały innych firm o niegorszych parametrach technicznych i standardzie.”

W studzienkach Tegra 1000 wskazanych jako standard wykonania studni kanalizacyjnych producent stosuje m.in. następujące rozwiązania:

- Rury trzonowe karbowane

- Kinety do zmiany kąta (w tym wskazane w specyfikacji) kąty 30, 60 i 90 st.

- Kinety zbiorcze pod kątem 45 st. i 90 st.

- Kinety z jednym dopływem bocznym (lewym lub prawym)

- Drabinka z GRP

- Uszczelki w króćcach kielichowych zgodne z PN-EN 681-2 z pierścieniem usztywniającym.

Czy Zamawiający dopuści w studzienkach włazowych 1000:

  - Moduły /pierścienie dystansowe łączone kielichowo zamiast rury trzonowej.

  - Moduły zgrzewane (tzw. studzienki monolityczne) jako trzon studzienki,

  - Kinety zbiorcze 90 st., zamiast kinet zbiorczych 45 st.

  - Kinety zbiorcze 45 lub 90 st. Zamiast kinet z dopływem lewym lub prawym,

  - Kinety przelotowe proste + kolana na dopływie lub odpływie zamiast kinet kątowych,

  - Zintegrowane nastawne sferycznie kielichy połączeniowe +/7,5 stopni jako króćce kinety,

  - Uszczelki w króćcach kielichowych zgodne z PN-EN 681-1 bez pierścienia usztywniającego,

  - Stopnie zamiast drabinki.

Odpowiedź:

Ad. 1.1.

Tak.

Ad. 1.2.

Nie.

Ad. 1.3.

Nie.

Ad. 1.4.

Tak.

Ad. 1.5.

Nie.

Ad. 1.6.

Nie.

Ad. 1.7.

Tak.

Ad. 1.8.

Tak.

- W specyfikacji studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 i 425 napisano „Opracowując niniejsze zamówienie oparto się na danych firmy Wavin. Można zastosować materiały innych firm o niegorszych parametrach technicznych i standardzie.”

W studzienkach 425 wskazanych jako standard wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączach producent stosuje m.in. następujące rozwiązania:

- Rury trzonowe karbowane,

- Kinety Typ I – przelotowe, typ II – zbiorcze pod kątem 45 st. typ III i IV – kinety z jednym podłączeniem prawym lub lewym.

Czy Zamawiający dopuści w studzienkach inspekcyjnych 425:

  - Rury trzonowe dwuścienne

  - Zastosowanie zamiast kinet typ III i IV kinety zbiorcze 45 st. z zaślepieniem zbędnego dopływu.

Odpowiedzi:

Ad. 1.1.

Tak.

Ad. 1.2.

Tak.

3. Ponieważ na rynku średnica studzienek inspekcyjnych z tworzyw wyrażona jest w formie średnicy wewnętrznej DN/ID lub średnicy zewnętrznej DN/OD, prosimy o doprecyzowanie wymagań dla studzienki 425.

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy do stosowania studzienek o średnicy wewnętrznej 315 mm.

4. Część producentów dla studzienek 425 stosuje włazy z rurą teleskopową 315. Czy Zamawiający dopuści takie zwieńczenia w klasach jak wskazano w dokumentacji (tj. B125 i D400).

Odpowiedź:

Nie.

5. W związku z tym, że włazy studzienek wskazanych w SIWZ jako standard wykonania posiadają certyfikaty niezależnej jednostki certyfikującej (Instytutu Odlewnictwa), jak tego wymaga norma PN-EN 124, a na rynku występują:

- włazy bez certyfikatów strony trzeciej (tylko z deklaracją producenta żeliwa) lub

- wyłącznie z deklaracją producenta rur teleskopowych,

prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści włazy dla studzienek 1000 i 425 bez certyfikatów i tylko z deklaracją producenta ?

Odpowiedź:

Nie.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola