Lesznowola, dnia 10.07.2014 r.

RZP.271.1.02.02.2014

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli – I etap

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 10.07.2014r. wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź:

Wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z wszystkich dokumentów przywołanych w danej procedurze przetargowej jako dla niej obowiązujące w tym także m.in. Polskich norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

W przywołanych w pytaniu 1 normach PN-EN szczegółowo opisany jest sposób znakowania w/w wyrobów, tak więc zadaniem Wykonawcy jest wyegzekwowanie od producenta, aby materiały dostarczane na budowę posiadały odpowiednie jednoznaczne oznakowanie.

Od Wykonawcy oczekuje się ponadto dostarczenia wszystkich materiałów kolaudacyjnych dla wbudowanych wyrobów, które to dokumenty zaopatrzone zostaną w oświadczenie Kierownika budowy o miejscu i terminie ich wbudowania na danej inwestycji.

Uwaga:

Jednocześnie zwraca się uwagę Wykonawcy na konieczność dostarczenia Zamawiającemu zobowiązań gwarancyjnych, w postaci kart lub oświadczeń gwarancyjnych, od Producentów wszystkich wyrobów zastosowanych przy realizacji inwestycji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe w roku 2014?

Zgodnie z wzorem umowy: „ ( … ) wynagrodzenie wypłacone na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć: w 2015r. – 50% wynagrodzenia brutto, jednak nie więcej niż 3 500 000,00 zł. (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 
90 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

b) pozostałą część wynagrodzenia umownego w 2016r. - na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej -
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych w roku 2014. Płatności częściowe będą dokonywane w roku 2015 i 2016, a ich wysokość nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.

Pozostała część wynagrodzenia umownego płatna będzie w roku 2016 na podstawie faktury końcowej.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola