Lesznowola, dnia 12.03.2013r.

RZP.271.3.01.02.2013

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę przyłącza energetycznego 15 kV do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola informuje, iż w dniu 08.03.2013r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytania:

Pytanie 1

Czy Inwestor może udostępnić projekt, dokumentację techniczną lub wytyczne dotyczące stacji transformatorowej zawartej w przetargu ?

Pytanie 2

Czy Inwestor dopuszcza w miejsce przewidywanej projektem przetargowym stacji transformatorowej typu MRw-bpp dopuszcza zastosowanie stacji typu MSRs prod. „Elektro-Spark” Sp. z o.o. równoważnej, z równoważnym wyposażeniem pod względem technicznym i zachowaniem równoważnych charakterystycznych parametrów ?

Odpowiedzi:

Ad. Pytanie 1

Dokumentacja techniczna wraz z niezbędnymi schematami stacji transformatorowej została zamieszczona w całości na stronie internetowej Zamawiającego www.lesznowola.eobip.pl w zakładce „Przetargi” - jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest również w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Ad. Pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, iż będą one spełniały wszystkie wymagania zawarte w dokumentacji technicznej, a w szczególności w schematach na rysunkach nr 2-11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w układzie pomiarowo - rozliczeniowym przekładników innych niż klasy 0,2.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl