Lesznowola, dnia 13.07.2011r.

RZP - 271/1/05/02/2011

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę wodociągu wraz z przyłączami i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej – działki ew. nr 20/18, 20/21, 29/9 i 20/20 w Mrokowie

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 13.07.2011r., do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zamiany projektowanych rur średnicy ϕ 110,  ϕ 75, ϕ 40 klasy PE 80 (SDR11) na rury  ϕ 110,  ϕ 75, ϕ 40 klasy PE 100 (SDR17) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaprojektowanych rur klasy PE 80 (SDR11) na rury  klasy PE 100 (SDR17).

Przedmiotowe wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl