Lesznowola, dnia 14.07.2011r.

RZP - 271/1/03/02/2011

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 
ul. Lokalnej do ul. Żwirowej w Wilczej Górze na działkach o nr ew. nr 148/1, 148/3, 148/4, 148/9, 148/10, 148/11, 148/2, 148/14

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Lesznowola - Zamawiający, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 
05-506 Lesznowola zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 12 i 13.07.2011r., do niniejszego postępowania przetargowego wpłynęły zapytania od Wykonawców, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu studni wodomierzowych niż w projekcie ?

2. Czy istnieje możliwość zamiany projektowanych rur średnicy ϕ 110,  ϕ 75, ϕ 40 klasy PE 80 (SDR11) na rury  ϕ 110,  ϕ 75, ϕ 40 klasy PE 100 (SDR17) ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni innych niż w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie studni PE ϕ 1000 mm wyposażonej w zestaw wodomierzowy typu np.: studnia PE DN 1000/625 firmy Romold, studnia PE 1000 firmy Kaczmarek lub studnia PE 1000 firmy Wobet-Hydret. Na montaż studni o średnicy większej niż projektowana  ϕ 425 mm należy uzyskać zgodę właściciela posesji, na której studnia ma być zamontowana.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaprojektowanych rur klasy PE 80 (SDR11) na rury  klasy PE 100 (SDR17).

Przedmiotowe wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami z Rozdziału 3 pkt I ppkt 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: (22) 757-92-70.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

# Urząd Gminy Lesznowola

05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.waw.pl , wojt@lesznowola.waw.pl