Lesznowola, dnia 19.11.2014r.

RZP.271.2.15.05.2014

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

przetargowym na: „Budowę ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej w miejscowości Łazy”.

dot. „Budowa ulicy Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej w miejscowości Łazy”.

Gmina Lesznowola - Zamawiający informuje, iż w w/w  postępowaniu przetargowym       w dniach 13 listopada 2014r. wpłynęły zapytania ofertowe, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt.1.

Czy studnie kanalizacji deszczowej o średnicy DN1200mm ( 32szt. ) należy wycenić z osadnikiem 0,5m?

Pyt. 2.

Z jakiego materiału ( PE, PVC, żeliwo ) wykonany jest istniejący wodociąg do przebudowy?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Studnie rewizyjne o średnicy dw 1200mm mają zostać wykonane zgodnie z częścią rysunkową opracowania ( bez osadników ).

Ad.2

Z informacji Projektanta, istniejąca sieć wodociągowa wybudowana została z rur żeliwnych. Informacje te jednak należy potwierdzić u gestora sieci oraz wykonując przekopy kontrolne przed przystąpieniem do wykonywania robót.

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania, tym samym prosimy o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Rozdziału 3 pkt. I ppkt. 3 SIWZ prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na nr fax-u: 22 757-92-70.

Za powyższe z góry dziękujemy.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Z-ca Wójta mgr Marek Ruszkowski

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola