Lesznowola, dnia  07.07.2016r.

RZP – 271.01.01.02.2016

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym 					na: „Budowę wodociągu i kanalizacji z przyłączami  w ul. bocznej 				od ul. Kwiatowej i w ul. bocznej od ul. Wiejskiej w Łazach”

Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym

w dniu  07.07.2016r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:

- Proszę o podanie parametrów pracy pompy bądź o podanie konkretnej krzywej pompy z podanego typoszeregu MH3068.

- W dokumentacji na profilach jest przedstawiona pompa typ M3127. W kosztorysie oraz opisie wymieniona jest pompa MH3068. Proszę o podanie, jaka pompa powinna być wyceniona.

Odpowiedź:

Do wyceny  proszę przyjąć pompę MH30668 produkcji firmy „Wilo” lub równoważną.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Marek Ruszkowski

Zastępca Wójta

# Text boxes

Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70

E-mail: gmina@lesznowola.pl , wojt@lesznowola.pl

# Urząd Gminy Lesznowola

ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola